| УП: 43.03.01 2СБЗ(СН)-15.plx |  |  | стр. 2 |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  | стр. 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Целями освоения дисциплины «Инженерные сети и оборудование в ЖКХ» является изучение теоретических и практических сведений связанных с функционированием и устройством систем холодного и горячего водоснабжения, отопления, водоотведения, вентиляции и кондиционирования, электроснабжения и газоснабжения зданий. |  |  |  |  |
| 1.2 | Задачи дисциплины состоят в формировании знаний об основных инженерно-технических системах и санитарно- техническом оборудовании зданий, особенностях их устройства в зданиях различного назначения, а также в обучении студентов основам расчета инженерных систем и подбора необходимого оборудования. |  |  |  |  |
| 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП |  |  |  |  |  |
| Цикл (раздел) ОПОП: |  |  | Б1.В |  |  |
| 2.1 | Требования к предварительной подготовке обучающегося: |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение курсов "Механика деформируемого твердого тела" |  |  |  |  |
| 2.2 | Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Инфраструктура жилищного и коммунального хозяйства |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Обслуживание и ремонт технических средств и сетей коммунального хозяйства |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Техническая эксплуатация зданий и сооружений |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Технология содержания многоквартирных домов |  |  |  |  |
| 3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |
| ОК-2: способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах |  |  |  |  |  |
| Знать: |  |  |  |  |  |
| Уровень 1 |  | основные определения и расчеты по эфеективной деятельности в сфере сервиса в полном объеме |  |  |  |
| Уровень 2 |  | основные требования к расчетам в сервисной деятельности |  |  |  |
| Уровень 3 |  | понятия по эффективному расчету экономических показателях сервисной деятельности |  |  |  |
| Уметь: |  |  |  |  |  |
| Уровень 1 |  | использовать и обосновывать экономические знания в расчетной деятельности по результатам в полном объеме |  |  |  |
| Уровень 2 |  | применять эконические показатели в сервисной деятельности |  |  |  |
| Уровень 3 |  | обосновывать экономические понятия в сервисной деятельности |  |  |  |
| Владеть: |  |  |  |  |  |
| Уровень 1 |  | основными экономическими знаниями при оценке эффективности в сервисной деятельности |  |  |  |
| Уровень 2 |  | экономические понятия при расчетах |  |  |  |
| Уровень 3 |  | экономические понятия при расчетах |  |  |  |
| ОПК-3: готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований потребителя |  |  |  |  |  |
| Знать: |  |  |  |  |  |
| Уровень 1 |  | теоретическое обоснование процесса сервисной деятельности в применении инженерных сетей и оборудования |  |  |  |
| Уровень 2 |  | теорию процесса сервисной деятельности |  |  |  |
| Уровень 3 |  | критерии организации процесса сервисной деятельности |  |  |  |
| Уметь: |  |  |  |  |  |
| Уровень 1 |  | организовывать процесс сервисной деятельности в инженерных сетях и оборудовании. |  |  |  |
| Уровень 2 |  | организовывать процесс сервисной деятельности |  |  |  |
| Уровень 3 |  | теоретически обосновывать организацию процесса сервисной деятельности |  |  |  |
| Владеть: |  |  |  |  |  |
| Уровень 1 |  | теоретическими и практическими понятиями по организации сервисной деятельности в инженерных сетях и оборудовании. |  |  |  |
| Уровень 2 |  | теоретическими знаниями организации процесса сервисной деятельности |  |  |  |
| Уровень 3 |  | теоретическими знаниями организации сервисной деятельности |  |  |  |

| УП: 43.03.01 2СБЗ(СН)-15.plx |  |  |  |  |  |  |  |  |  | стр. 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК-2: готовностью к планированию производственно-хозяйственной деятельности предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики государства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знать: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень 1 |  |  | теоретические понятия по планированию деятельности с сфере недвижимости |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень 2 |  |  | теоретическое обоснование планирования сервисной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень 3 |  |  | теоретическое обоснование планирования сервисной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| Уметь: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень 1 |  |  | составлять план по производственно-хозяйственной деятельности в сфере недвижимости |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень 2 |  |  | планировать производственно-хозяйственную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень 3 |  |  | планировать часть производственно-хозяйственной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень 1 |  |  | практическими и теоретическими знаниями по планированию деятельности в сфере недвижимости |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень 2 |  |  | теоретически обосновывать действия по планированию деятельности в сфере сервиса недвижимости |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень 3 |  |  | навыками организации деятельности сервиса |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК-11: готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, согласованию вида, формы и объема процесса сервиса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знать: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень 1 |  |  | теоретические основы работы с потребителем |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень 2 |  |  | основные теоретические основы работы с потребителем сервисной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень 3 |  |  | некоторые теоретические основы работы с потребителем сервисной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| Уметь: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень 1 |  |  | организовывать работу в контактной зоне с потребителем |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень 2 |  |  | организовывать основную работу в контактной зоне с потребителем |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень 3 |  |  | организовывать некоторую работу в контактной зоне с потребителем |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень 1 |  |  | навыками по организации работы с клиентами |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень 2 |  |  | основными навыками по организации работы с клиентами |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень 3 |  |  | некоторыми навыками по организации работы с клиентами |  |  |  |  |  |  |  |
| В результате освоения дисциплины обучающийся должен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Знать: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | - основные виды, параметры и конструкции инженерных систем и сетей; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | - устройство инженерно-технических систем, их основные составляющие; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | - основные требования к проектированию и расчету инженерно-технических систем; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | - современные устройства, материалы и оборудование, используемые для обеспечения работы систем. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5 | - правила эксплуатации инженерно-технических систем и оборудования; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6 | - направления развития, совершенствования и оптимизации функционирования систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Уметь: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | - определять основные параметры инженерно-технических систем; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | - находить рациональные схемы инженерных систем и сетей при увязывании их с планировочными и конструктивными решениями объектов ЖКХ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | - определять необходимость установки дополнительного инженерно-технического оборудования; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | - производить простейшие расчеты инженерных систем; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Иметь навыки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | - чтения схем инженерно-технических систем; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 | - оптимального подбора необходимого оборудования для функционирования инженерных сетей и систем; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3 | - использования нормативно-технической литературы при расчете систем и подборе оборудования и других составляющих инженерно-технических систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код занятия |  | Наименование разделов и тем /вид занятия/ |  | Семестр / Курс | Часов | Компетен- ции | Литература | Инте ракт. | Примечание |  |
|  |  | Раздел 1. Водоснабжение зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |

| УП: 43.03.01 2СБЗ(СН)-15.plx |  |  |  |  |  |  |  | стр. 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Системы и схемы водоснабжения населенных пунктов /Лек/ | 4 | 4 | ПК-2 ПК-11 | Л1.1 Л2.1 Э1 | 2 |  |  |
| 1.2 | Внутренний водопровод зданий /Лек/ | 4 | 4 | ОК-2 ОПК- 3 | Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Э1 | 4 |  |  |
| 1.3 | Системы горячего водоснабжения /Пр/ | 4 | 4 | ОК-2 ПК-2 | Л1.1 Л1.2 Л2.2 Э1 Э2 | 4 |  |  |
| 1.4 | Водоснабжение зданий /Ср/ | 4 | 42 | ПК-2 ПК-11 | Л1.2 | 0 |  |  |
|  | Раздел 2. Системы водоотведения и канализации зданий |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Наружная канализация /Лек/ | 4 | 1 | ПК-2 ПК-11 | Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Л3.1 | 1 |  |  |
| 2.2 | Внутренняя канализация зданий /Пр/ | 4 | 6 | ОК-2 ОПК- 3 | Л1.1 Л1.2 Л2.2 Э1 | 2 |  |  |
| 2.3 | Эксплуатация систем канализации /Лек/ | 4 | 1 | ОК-2 ПК-2 | Л1.1 Л2.2 | 1 |  |  |
| 2.4 | Система водоотведения /Ср/ | 4 | 42 | ОК-2 ОПК- 3 ПК-2 ПК- 11 | Л1.2 Л3.1 | 0 |  |  |
| 2.5 | /ЗачётСОц/ | 4 | 4 |  |  | 0 |  |  |
|  | Раздел 3. Вентиляция и кондиционирование воздуха |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основные положения вентиляции и кондиционирования воздуха /Лек/ | 5 | 4 | ОК-2 ОПК- 3 ПК-2 | Л1.1 Л1.2 Л2.2 Л3.1 | 0 |  |  |
| 3.2 | Виды и классификации систем вентиляции /Пр/ | 5 | 4 | ОК-2 | Л1.1 Л2.2 Э1 | 0 |  |  |
| 3.3 | Системы кондиционирования воздуха /Лек/ | 5 | 4 | ОК-2 | Л1.1 Л2.2 Э2 | 0 |  |  |
| 3.4 | Основное оборудование вентиляционных и кондиционерных установок /Пр/ | 5 | 4 | ОК-2 | Л1.1 Л2.2 | 0 |  |  |
| 3.5 | Подбор, монтаж и эксплуатация систем вентиляции и кондиционирования /Лек/ | 5 | 4 | ПК-2 ПК-11 | Л1.1 Л1.2 Л2.2 Л3.1 | 0 |  |  |
| 3.6 | Система вентиляции и кондиционирования /Ср/ | 5 | 24 | ОК-2 ОПК- 3 ПК-2 ПК- 11 | Л1.2 Л3.1 | 0 |  |  |
|  | Раздел 4. Теплоснабжение зданий и сооружений |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основы строительной теплотехники /Лек/ | 5 | 4 | ОК-2 ПК-2 | Л1.1 Л2.2 Э2 | 0 |  |  |
| 4.2 | Теплоснабжение зданий /Лек/ | 5 | 4 | ОК-2 | Л1.1 | 0 |  |  |
| 4.3 | Отопление зданий /Пр/ | 5 | 4 | ОК-2 | Л1.1 Л2.2 | 0 |  |  |
| 4.4 | Оборудование систем отопления /Пр/ | 5 | 4 | ОК-2 | Л1.1 | 0 |  |  |
| 4.5 | Требования к монтажу и эксплуатации систем отопления /Пр/ | 5 | 4 | ОК-2 | Л1.1 Л2.2 | 0 |  |  |
| 4.6 | Система теплоснабжения /Ср/ | 5 | 30 | ОК-2 ОПК- 3 ПК-2 ПК- 11 | Л1.2 | 0 |  |  |
|  | Раздел 5. Газоснабжение населенных пунктов и зданий |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основы газоснабжения населенных пунктов /Лек/ | 5 | 3 | ОПК-3 | Л1.1 Л2.2 | 0 |  |  |
| 5.2 | Внутреннее газоснабжение /Пр/ | 5 | 2 | ОК-2 | Л1.1 Л2.2 | 0 |  |  |
| 5.3 | Газовые приборы и их размещение в здании /Пр/ | 5 | 1 | ОК-2 ОПК- 3 | Л1.1 | 0 |  |  |
| 5.4 | Система газоснабжения /Ср/ | 5 | 24 | ОК-2 ОПК- 3 ПК-2 ПК- 11 | Л1.2 Л3.1 | 0 |  |  |

| УП: 43.03.01 2СБЗ(СН)-15.plx |  |  |  |  |  |  |  | стр. 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 6. Электроснабжение населенных пунктов и зданий |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Основы электроснабжения /Лек/ | 5 | 1 | ОК-2 | Л1.1 Л2.2 | 0 |  |  |
| 6.2 | Электреские сети населенных пунктов /Пр/ | 5 | 1 | ОК-2 ОПК- 3 | Л1.1 Э1 | 0 |  |  |
| 6.3 | 1 /Лек/ | 5 | 0 | ОК-2 | Л1.1 Л2.2 Э1 | 0 |  |  |
| 6.4 | Электроснабжение зданий /Пр/ | 5 | 0 | ОК-2 | Л1.1 | 0 |  |  |
| 6.5 | /Экзамен/ | 5 | 18 |  |  | 0 |  |  |
| 5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Контрольные вопросы и задания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольные вопросы к зачету с оценкой (4 курс) 1. Схема водоснабжения города. Её основные составляющие. 2. Основные элементы системы водоснабжения. 3. Классификация систем водоснабжения. 4. Основные виды водоисточников, их характеристика. 5. Виды водозаборных сооружений. 6. Наружная водопроводная сеть: конфигурации, особенности устройства и трассировки. 7. Способы очистки и обработки воды. 8. Система водоснабжения зданий, сущность и составляющие. 9. Водопроводный ввод в здание: составляющие и правила устройства. 10.Основные схемы внутренней водопроводной сети. 11.Виды трубопроводов для систем водоснабжения, достоинства и недостатки. 12.Водопроводная арматура: виды и назначение. 13.Способы трассировки водопроводных сетей внутри здания. 14.Повысительные насосные установки: назначение, правила размещения и подбора. 15.Основные положения по расчету внутреннего водопровода. 16.Основные составляющие системы горячего водоснабжения. 17.Понятие системы ГВС. Её основные составляющие. 18.Местные и централизованные системы ГВС. Установки для приготовления горячей воды. 19.Параметры, определяемые при расчете систем ГВС. 20.Правила технической эксплуатации систем ГВС. 21.Сточные воды. Их основные виды. 22.Канализация: назначение и основные элементы. 23.Схема канализации (определение и составляющие). 24.Коллекторы и очистные сооружения (назначение, особенности устройства). 25.Общесплавные, раздельные, полу раздельные типы канализационных систем. Различия и обоснования для их устройства на различных объектах. 26.Схемы канализационных сетей города. От каких факторов зависят особенности ее устройства. 27.Определяемые параметры при проектировании систем канализации. 28.Трубы для канализации: виды, размеры, материалы. 29.Смотровые колодцы: назначение, виды. 30.Соединение канализационных труб: способы и виды. Контрольные вопросы к экзамену (5 курс ) 1. Требования к параметрам внутреннего воздуха помещений. 2. Виды систем вентиляции в зависимости от способа перемещения воздуха, по назначению системы вентиляции, по способу организации подачи приточного воздуха и удаления вредных выделений. 3. Способы обеспечения естественной вентиляции, особенности её устройства. 4. Механическая вентиляция: преимущества системы и ее составляющие. 5. Системы кондиционирования: преимущества перед системой вентиляции, основные составляющие. 6. Виды кондиционерных установок, их особенности. Классификация. 7. Принципиальные схемы воздухообмена в помещениях. 8. Организация необходимого воздухообмена в помещениях. 9. Назначение и основные виды вентиляторов для систем кондиционирования и вентиляции. 10.Воздухоочистные устройства, нагреватели и охладители воздуха: назначение и особенности применения. 11.Калориферные установки. Воздухораспределители. Воздуховоды. 12.Принципы подбора вентиляционного оборудования. 13.Правила технической эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования. 14.Назначение строительной теплотехники. Параметры, определяемые теплотехническим расчетом. 15.Параметры и значения характеризующие теплозащитные свойства ограждений. 16.Целесообразность проведения теплотехнических расчетов ограждающих конструкций. Теплофизические свойства |  |  |  |  |  |  |  |  |

| УП: 43.03.01 2СБЗ(СН)-15.plx |  |  |  |  | стр. 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ограждающих конструкций. 17.Тепловые потери зданий и способы из возмещения. Тепловой баланс помещения. Тепловой и влажностный режим помещений. 18.Взаимосвязь тепловой обстановки в помещении с системой отопления. Определение необходимой мощности системы отопления. 19.Теплоснабжение зданий: традиционные и современные системы теплоснабжения, их характеристика, достоинства и недостатки. 20.Назначение и разновидности теплогенерирующих установок. Достоинства и недостатки. Область применения. 21.Виды теплогенераторов в зависимости от используемого вида топлива. 22.Система отопления. Основные части системы. Конвективное и лучистое отопление. 23.Система отопления и ее составляющие. Основные классификации систем отопления. 24.Разновидности систем отопления в зависимости от типа теплоносителя. Достоинства и недостатки теплоносителей. Санитарно-гигиенические требования к системам отопления. 25.Водяная система отопления. Минимальные и максимальные значения температуры воды в системе. Классификации систем водяного отопления. 26.Водяная система отопления. Принципиальные схемы однотрубной и двухтрубной систем водяного отопления. Особенности, достоинства и недостатки. 27.Расширительные баки в системах отопления: назначение, виды и принцип работы. 28.Паровые системы отопления. Сущность и классификации. Преимущества и недостатки паровых систем отопления. 29.Оборудование систем отопления. Отопительные приборы и требования к ним. 30.Виды отопительных приборов, их краткая характеристика, достоинства и недостатки. |  |  |  |  |  |
| 5.2. Фонд оценочных средств |  |  |  |  |  |
| Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 |  |  |  |  |  |
| 5.3. Перечень видов оценочных средств |  |  |  |  |  |
| Тесты |  |  |  |  |  |
| 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |
| 6.1. Рекомендуемая литература |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. Основная литература |  |  |  |  |  |
|  | Авторы, составители | Заглавие |  | Издательство, год |  |
| Л1.1 |  | Инженерные системы зданий и сооружений. Теплогазоснабжение и вентиляция: учеб.для студентов вузов, обуч-ся по программе бакалавриата по напр.подготовки "Строительство": Рек.УМО вузов РФ по образованию в области строительства |  | Москва: Академия, 2014 |  |
| Л1.2 | Смирнова Ж.В. | Инженерные сети и оборудование: Учеб.-метод.пособие |  | Нижний Новгород: Мининский ун-т, 2016 |  |
| 6.1.2. Дополнительная литература |  |  |  |  |  |
|  | Авторы, составители | Заглавие |  | Издательство, год |  |
| Л2.1 | Уланов С. | Жилищно-коммунальное хозяйство: реформационные альтернативы |  |  |  |
| Л2.2 | Черняк В.З. | Жилищно-коммунальное хозяйство: развитие, управление, экономика: Электронный учебник |  | Москва: КноРус, 2011 |  |
| 6.1.3. Методические разработки |  |  |  |  |  |
|  | Авторы, составители | Заглавие |  | Издательство, год |  |
| Л3.1 | Кутепова Л.И., Крылышкова Л.Ю. | Социально-партнерские отношения работодателей сферы ЖКХ и учебных заведений |  |  |  |
| 6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |  |  |  |  |  |
| Э1 | Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и стройплощадок : учебник для студ. учреждений сред. проф.образования / И.А.Николаевская, .А.Горлопанова, Н.Ю.Морозова ; под ред. И.А.Николаевской. — 7-е изд., перераб. — М. :Издательский центр «Академия», 2012. — 256 с |  |  |  |  |
| Э2 | Инженерные сети. Оборудование зданий и сооружений. Соснин Ю.П. (ред.). 2001 |  |  |  |  |
| 6.3.1 Перечень программного обеспечения |  |  |  |  |  |
| 6.3.1.1 | LMS Moodle, Пакет Microsoft Office (Word, Excel,PowerPoint и т.д.), Интернет браузер, Adobe Reader (сканирование документов) |  |  |  |  |
| 6.3.2 Перечень информационных справочных систем |  |  |  |  |  |
| 6.3.2.1 | http://www.biblioclub.ru ЭБС «Университетская библиотека онлайн» |  |  |  |  |
| 6.3.2.2 | http://www.elibrary.ru Научная электронная библиотека |  |  |  |  |
| 6.3.2.3 | http://www.ebiblioteka.ru Универсальные базы данных изданий |  |  |  |  |

| УП: 43.03.01 2СБЗ(СН)-15.plx |  |  | стр. 9 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |
| 7.1 | Реализация дисциплины требует наличия учебной аудитории для проведения лекционных и практических занятий, оборудованной видеотехникой для презентации, средствами звуковоспроизведения, экраном и выходом в сеть Интернет. |  |  |
| 7.2 | Оборудование учебного кабинета: комплект электронных презентаций; комплект учебно-методической документации. |  |  |
| 7.3 | Технические средства обучения: мультимедийное оборудование. |  |  |
| 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |
| 1. Рекомендуемые методические издания: Смирнова Ж.В. Инженерные сети и оборудование объектов в ЖКХ [Электронный ресурс]: сетевой электр. учеб.-метод. комплекс по направлению 43.03.01 "Сервис" профиль подготовки "Сервис в недвижимости" http://moodle.mininuniver.ru/course/view.php?id=2971 2. Рейтинг-план дисциплины представлен в Приложении 2 3. На странице сайта Мининского университета «Рейтинговая система оценки качества подготовки студентов» https://www.mininuniver.ru/scientific/education/docs/ump представлен нормативный документ - Положение о рейтинговой оценке качества подготовки студентов. |  |  |  |