| УП: 43.03.01 2СБЗ(СН)-15.plx |  |  | стр. 2 |
| --- | --- | --- | --- |

| УП: 43.03.01 2СБЗ(СН)-15.plx |  |  |  |  |  | стр. 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| УП: 43.03.01 2СБЗ(СН)-15.plx |  |  |  |  | стр. 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Цель дисциплины: |  |  |  |  |
| 1.2 | - изучение теоретических и практических сведений связанных с проведением необходимых мероприятий по технической эксплуатации и ремонту технических средств и сетей зданий, и сооружений, инженерного оборудования объектов ЖКХ |  |  |  |  |
| 1.3 | Задачи дисциплины: |  |  |  |  |
| 1.4 | - научить обучающегося осуществлять диагностику состояния оборудования в целях выявления причин отказов, а также повышения надежности и экономичности функционирования объекта |  |  |  |  |
| 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП |  |  |  |  |  |
| Цикл (раздел) ОПОП: |  |  | Б1.В |  |  |
| 2.1 | Требования к предварительной подготовке обучающегося: |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Технологические процессы в сервисе |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Технология сварочных работ |  |  |  |  |
| 2.2 | Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Преддипломная практика |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Производственная (организационно-управленческая) практика |  |  |  |  |
| 3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |
| ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию |  |  |  |  |  |
| Знать: |  |  |  |  |  |
| Уровень 1 |  | Этапы профессионального становления личности. |  |  |  |
| Уровень 2 |  | Структуру самосознания, его роль в жизнедеятельности личности. |  |  |  |
| Уровень 3 |  | Виды самооценки, уровни притязаний, их влияния на результат образовательной, профессиональной деятельности |  |  |  |
| Уметь: |  |  |  |  |  |
| Уровень 1 |  | Самостоятельно оценивать роль новых знаний, навыков и компетенций в образовательной, профессиональной деятельности. |  |  |  |
| Уровень 2 |  | Самостоятельно оценивать необходимость и возможность социальной, профессиональной адаптации, мобильности в современном обществе. |  |  |  |
| Уровень 3 |  | Планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов анализа, оценивать и прогнозировать последствия своей социальной и профессиональной деятельности |  |  |  |
| Владеть: |  |  |  |  |  |
| Уровень 1 |  | Навыками познавательной и учебной деятельности, навыками разрешения проблем. |  |  |  |
| Уровень 2 |  | Навыками поиска методов решения практических задач, применению различных методов познания. |  |  |  |
| Уровень 3 |  | Формами и методами самообучения и самоконтроля. |  |  |  |
| ОПК-3: готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований потребителя |  |  |  |  |  |
| Знать: |  |  |  |  |  |
| Уровень 1 |  | еоретическое обоснование процесса ремонта и обслуживания сетей коммунального хозяйства |  |  |  |
| Уровень 2 |  | теорию процесса сервисной деятельности |  |  |  |
| Уровень 3 |  | критерии организации процесса ремонта и обслуживания сетей коммунального хозяйства |  |  |  |
| Уметь: |  |  |  |  |  |
| Уровень 1 |  | организовывать процесс ремонта технических средств и сетей коммунального хозяйства |  |  |  |
| Уровень 2 |  | организовывать процесс сервисной деятельности. |  |  |  |
| Уровень 3 |  | теоретически обосновывать организацию процесса ремонта и обслуживания сетей коммунального хозяйства |  |  |  |
| Владеть: |  |  |  |  |  |
| Уровень 1 |  | теоретическими и практическими понятиями по ремонту и обслуживанию сетей коммунального хозяйства |  |  |  |
| Уровень 2 |  | теоретическими знаниями организации по ремонту и обслуживанию сетей коммунального хозяйства |  |  |  |
| Уровень 3 |  | теоретическими знаниями организации сервисной деятельности |  |  |  |
| ПК-11: готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, согласованию вида, формы и объема процесса сервиса |  |  |  |  |  |

| УП: 43.03.01 2СБЗ(СН)-15.plx |  |  |  |  |  |  |  |  |  | стр. 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Знать: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень 1 |  |  | основные положения нормативных документов, регламентирующих осуществление обслуживания и ремонта |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень 2 |  |  | содержание технологических операций |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень 3 |  |  | порядок рассмотрения претензий |  |  |  |  |  |  |  |
| Уметь: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень 1 |  |  | организовывать процесс контроля ремонта и обслуживания технических средств и сетей коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень 2 |  |  | планировать и проводить мероприятия направленные на диагностику объектов сервиса |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень 3 |  |  | анализировать и обобщать опыт применения различных технологий |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень 1 |  |  | навыками использования современных инновационных методов и технологий в сфере коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень 2 |  |  | навыками использования справочных и информационных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень 3 |  |  | навыками оформления документации. |  |  |  |  |  |  |  |
| В результате освоения дисциплины обучающийся должен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Знать: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | - нормативно-правовую базу в системе обслуживания и технического контроля состояния зданий и сооружений; - эксплуатационные требования к объекту обслуживания; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | - параметры, характеризующие техническое состояние санитарно-технических систем и оборудования; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | - мероприятия планово-предупредительных ремонтов инженерных систем; основные неисправности, возникающие в системах инженерных коммуникаций здания и оптимальные способы их устранения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Уметь: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | - выбирать оптимальные решения по ремонту технических средств и систем; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | - осуществлять диагностику состояния оборудования в целях выявления причин отказов, а также повышения надежности и экономичности функционирования объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Иметь навыки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | - использовать соответствующую технической эксплуатации зданий и сооружений и их инженерного оборудования нормативную документацию; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 | - принимать эффективные решения, связанные с особыми условиями эксплуатации зданий и сооружений, инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код занятия |  | Наименование разделов и тем /вид занятия/ |  | Семестр / Курс | Часов | Компетен- ции | Литература | Инте ракт. | Примечание |  |
|  |  | Раздел 1. Основные положения по техническому обслуживанию и ремонту объектов ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Участники отношений в сфере ЖКХ, их взаимодействие, цели, задачи и функции /Лек/ |  | 4 | 2 | ОК-5 ОПК- 3 ПК-11 | Л1.1 Л2.1 Л2.2 Л3.1 Э1 Э2 | 0 |  |  |
| 1.2 |  | Техническая эксплуатация жилищного фонда, параметры, характеризующие его техническое состояние /Ср/ |  | 4 | 10 | ОК-5 ОПК- 3 | Л1.2 Л3.1 | 0 |  |  |
|  |  | Раздел 2. Обслуживание и ремонт систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Оценка состояния инженерного оборудования систем водоснабжения /Лек/ |  | 4 | 2 | ОПК-3 ПК- 11 | Л1.2 Л2.2 Э2 | 2 |  |  |
| 2.2 |  | Использование приборов учета ресурсов и их особенности /Лек/ |  | 4 | 2 | ОК-5 ПК-11 | Л1.2 Л2.3 Э2 | 1 |  |  |
| 2.3 |  | Практическое занятие . Правила эксплуатации и обслуживания приборов учета ресурсов /Пр/ |  | 4 | 2 | ОК-5 ОПК- 3 | Л1.1 Л1.2 Л2.2 Э2 | 0 |  |  |
| 2.4 |  | Практическое занятие Оценка физического износа систем водоснабжения /Пр/ |  | 4 | 2 | ОПК-3 ПК- 11 | Л1.2 Л2.3 Л3.1 Э2 | 2 |  |  |
| 2.5 |  | Эксплуатация установок для подкачки воды и водонапорных баков /Ср/ |  | 4 | 20 | ОК-5 ОПК- 3 ПК-11 | Л1.2 Л3.1 | 0 |  |  |

| УП: 43.03.01 2СБЗ(СН)-15.plx |  |  |  |  |  |  |  | стр. 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 3. Обслуживание и ремонт систем водоотведения и мусороудаления |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Оценка технического состояния систем водоотведения и мусороудаления /Лек/ | 4 | 2 | ОПК-3 ПК- 11 | Л1.1 Л2.2 Л3.1 Э2 | 1 |  |  |
| 3.2 | Мероприятия по обслуживанию систем водоотведения и мусороудаления /Лек/ | 4 | 2 | ОПК-3 ПК- 11 | Л1.2 Л2.3 | 1 |  |  |
| 3.3 | Практическое занятие . Устранение неисправностей в системе канализации /Пр/ | 4 | 4 | ОК-5 | Л1.1 Л2.2 Л3.1 Э1 | 1 |  |  |
| 3.4 | Практическое занятие . Определение сроков проведения текущего и капитального ремонтов систем водоотведения и мусороудаления /Пр/ | 4 | 2 | ОПК-3 ПК- 11 | Л1.1 Л1.2 Л2.3 | 2 |  |  |
| 3.5 | Практическое занятие . Определение сроков проведения текущего и капитального ремонтов систем водоотведения и мусороудаления /Ср/ | 4 | 22 | ОК-5 ОПК- 3 | Л1.2 Л3.1 | 0 |  |  |
|  | Раздел 4. Обслуживание и ремонт систем отопления |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Оценка технического состояния и эксплуатационных характеристик систем отопления /Лек/ | 5 | 2 | ПК-11 | Л1.1 Л2.3 Л3.1 Э1 | 0 |  |  |
| 4.2 | Мероприятия по эксплуатации систем центрального отопления /Лек/ | 5 | 2 | ПК-11 | Л1.2 Л2.3 Э1 Э2 | 0 |  |  |
| 4.3 | Практическое занятие . Определение неисправностей в системе отопления и методы их ликвидации /Пр/ | 5 | 10 | ОПК-3 | Л1.2 Л2.2 | 0 |  |  |
| 4.4 | Оценка технического состояния и эксплуатационных характеристик систем отопления /Ср/ | 5 | 49 | ОК-5 ОПК- 3 | Л3.1 | 0 |  |  |
|  | Раздел 5. Обслуживание и ремонт систем вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Методика оценки технического состояния дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов /Лек/ | 5 | 2 | ОК-5 ОПК- 3 ПК-11 | Л1.1 Л2.2 Э2 | 0 |  |  |
| 5.2 | Современные системы вентиляции /Лек/ | 5 | 2 | ОПК-3 | Л1.2 Л2.3 | 0 |  |  |
| 5.3 | Текущий и капитальный ремонт систем вентиляции /Лек/ | 5 | 2 | ОК-5 ОПК- 3 | Л1.1 Л2.2 Э1 Э2 | 0 |  |  |
| 5.4 | Текущий и капитальный ремонт систем вентиляции /Ср/ | 5 | 30 | ОК-5 ОПК- 3 | Л1.2 Л3.1 | 0 |  |  |
| 5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Контрольные вопросы и задания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольные вопросы к экзамену (5 курс) 1.Особенности предоставления жилищно-коммунальных услуг. Права и обязанности потребителя и исполнителя ЖКУ. 2.Участники отношений в сфере ЖКХ, их взаимодействие, цели, задачи и функции. 3.Обязанности сторон по эксплуатации объектов жилищного фонда. Нормативно-правовые документы, регламентирующие взаимодействие сторон. 4.Техническая эксплуатация жилищного фонда. Основные положения. 5.Физический износ элементов и систем зданий и сооружений. Ремонтопригодность, безотказность, отказ. 6.Понятие планово-предупредительных ремонтов (ППР). Основные задачи и составляющие ППР. 7.Оценка состояния инженерного оборудования систем водоснабжения. 8.Требования, предъявляемые к качеству воды. Мероприятия по технической эксплуатации систем водоснабжения. 9.Мероприятия по защите системы водоснабжения и увеличению её эксплуатационной надёжности. 10.Нормы эксплуатации системы водоснабжения. 11.Физический износ системы. Срок службы элементов системы водоснабжения. 12.Использование приборов учета ресурсов и особенности их эксплуатации. 13.Эксплуатация установок для подкачки воды и водонапорных баков. 14.Мероприятия по наладке и поддержанию рабочего состояния санитарно-технической арматуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| УП: 43.03.01 2СБЗ(СН)-15.plx |  |  |  |  | стр. 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.Основные неисправности в системах холодного водоснабжения: причины и способы устранения. 16.Основные неисправности в системах горячего водоснабжения: причины и способы устранения. 17.Текущий и капитальный ремонт систем водоснабжения. 18.Состав текущего ремонта инженерного оборудования. Сроки проведения. Состав капитального ремонта инженерного оборудования. Сроки проведения. 19.Оценка технического состояния систем водоотведения и мусороудаления. 20.Мероприятия по обслуживанию систем водоотведения и мусороудаления. 21.Основные неисправности, возникающие при эксплуатации систем водоотведения и мусороудаления: причины и способы устранения. 22.Текущий и капитальный ремонты систем водоотведения и мусороудаления. 23.Оценка технического состояния и эксплуатационных характеристик систем отопления. 24.Мероприятия по эксплуатации систем центрального отопления. 25.Эксплуатация и обслуживание приборов учета тепла. 26.Пуск и регулировка систем отопления. Основные факторы, свидетельствующие о неудовлетворительной работе системы отопления. Причины, ведущие к неудовлетворительной работе системы отопления. Неисправности систем отопления различных видов. Способы определения неисправностей. 27.Текущий и капитальный ремонт систем отопления. 28.Методика оценки технического состояния дымоходов, газоходов и вентиляционных каналов. 29.Мероприятия по техническому обслуживанию дымоходов, газоходов и вентиляционных каналов. 30.Обслуживание и ремонт систем вентиляции. 31.Неисправности систем вентиляции и кондиционирования и причины и методы устранения неисправностей. 32.Текущий и капитальный ремонты системы вентиляции. |  |  |  |  |  |
| 5.2. Фонд оценочных средств |  |  |  |  |  |
| Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 |  |  |  |  |  |
| 5.3. Перечень видов оценочных средств |  |  |  |  |  |
| Тесты |  |  |  |  |  |
| 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |
| 6.1. Рекомендуемая литература |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. Основная литература |  |  |  |  |  |
|  | Авторы, составители | Заглавие |  | Издательство, год |  |
| Л1.1 | Бескоровайный В.В., Ларина Л.В. | Технические средства предприятий сервиса: учеб.пособие для студентов высш.проф.образования:рек.УМО по образованию в области сервиса |  | Москва: Академия, 2003 |  |
| Л1.2 | Смирнова Ж.В. | Инженерные сети и оборудование: Учеб.-метод.пособие |  | Нижний Новгород: Мининский ун-т, 2016 |  |
| 6.1.2. Дополнительная литература |  |  |  |  |  |
|  | Авторы, составители | Заглавие |  | Издательство, год |  |
| Л2.1 | Романович Ж.А., Калачев С.Л. | Сервисная деятельность: учебник |  | М.: Дашков и Ко, 2015 |  |
| Л2.2 |  | Автоматизация систем водоснабжения и водоотведения: Учебник |  | ИНФРА, 2007 |  |
| Л2.3 | Бейербах В.А | Инженерные сети, инженерная подготовка и оборудование территорий, зданий и стройплощадок: Учебное пособие |  | Ростов н/Д.: Феникс, 2005 |  |
| 6.1.3. Методические разработки |  |  |  |  |  |
|  | Авторы, составители | Заглавие |  | Издательство, год |  |
| Л3.1 | Мухина М.В. | Сервисная деятельность: метод.пособие для студентов ТЭФа,напр."Сервис","Туризм" |  | Нижний Новгород: , 2010 |  |
| 6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |  |  |  |  |  |
| Э1 | "Методическое пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда. МДК 2-04.2004" (утв. Госстроем России) |  |  |  |  |
| Э2 | М. Н. Кондратьева. Организация и управление жилищно-коммунальным хозяйством : К 64 учебное пособие для студентов высших учебных заведений - Ульяновск : УлГТУ. - 160 с.. 2009 |  |  |  |  |
| 6.3.1 Перечень программного обеспечения |  |  |  |  |  |
| 6.3.1.1 | LMS Moodle, Пакет Microsoft Office (Word, Excel,PowerPoint и т.д.), Интернет браузер, Adobe Reader (сканирование документов) |  |  |  |  |
| 6.3.2 Перечень информационных справочных систем |  |  |  |  |  |
| 6.3.2.1 | http://www.biblioclub.ru ЭБС «Университетская библиотека онлайн» |  |  |  |  |
| 6.3.2.2 | http://www.elibrary.ru Научная электронная библиотека |  |  |  |  |
| 6.3.2.3 | http://www.ebiblioteka.ru Универсальные базы данных изданий |  |  |  |  |

| УП: 43.03.01 2СБЗ(СН)-15.plx |  |  | стр. 8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |
| 7.1 | Реализация дисциплины требует наличия учебной аудитории для проведения лекционных и практических занятий, оборудованной видеотехникой для презентации, средствами звуковоспроизведения, экраном и выходом в сеть Интернет. |  |  |
| 7.2 | Оборудование учебного кабинета: комплект электронных презентаций; комплект учебно-методической документации. |  |  |
| 7.3 | Технические средства обучения: мультимедийное оборудование. |  |  |
| 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |
| Рейтинг-план дисциплины представлен в Приложении 2 На странице сайта Мининского университета «Рейтинговая система оценки качества подготовки студентов» https://www.mininuniver.ru/scientific/education/docs/ump представлен нормативный документ - Положение о рейтинговой оценке качества подготовки студентов. |  |  |  |