| УП: 43.03.01 2СБЗ(СН)-15.plx |  |  | стр. 2 |
| --- | --- | --- | --- |

| УП: 43.03.01 2СБЗ(СН)-15.plx |  |  |  |  |  | стр. 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| УП: 43.03.01 2СБЗ(СН)-15.plx |  |  |  |  | стр. 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Цели: подготовка студентов к осуществлению мероприятий по обслуживанию, содержанию и ремонту зданий и сооружений. |  |  |  |  |
| 1.2 | Задачи: формировании у студентов необходимых знаний об особенностях эксплуатации различных конструктивных элементов зданий и сооружений, их обслуживании и ремонте, в формировании знаний об оптимальном планировании работ по технической эксплуатации зданий и сооружений, в формировании умений пользоваться нормативной документацией. |  |  |  |  |
| 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП |  |  |  |  |  |
| Цикл (раздел) ОПОП: |  |  | Б1.В.ДВ.08 |  |  |
| 2.1 | Требования к предварительной подготовке обучающегося: |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение дисциплин "Основы расчета строительных конструкций" |  |  |  |  |
| 2.2 | Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Инженерные сети и оборудование |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Механика деформируемого твердого тела |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Обслуживание и ремонт технических средств и сетей коммунального хозяйства |  |  |  |  |
| 3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |
| ПК-12: готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, параметров технологических процессов, используемых ресурсов |  |  |  |  |  |
| Знать: |  |  |  |  |  |
| Уровень 1 |  | технологию контроля качества в строительстве зданий и сооружений |  |  |  |
| Уровень 2 |  | основную технологию контроля качества в строительстве зданий и сооружений |  |  |  |
| Уровень 3 |  | некоторую технологию контроля качества в строительстве зданий и сооружений |  |  |  |
| Уметь: |  |  |  |  |  |
| Уровень 1 |  | осуществлять контроль качества зданий и сооружений |  |  |  |
| Уровень 2 |  | осуществлять основной контроль качества зданий и сооружений |  |  |  |
| Уровень 3 |  | осуществлять некоторый контроль качества зданий и сооружений |  |  |  |
| Владеть: |  |  |  |  |  |
| Уровень 1 |  | навыками осуществления контроля качества зданий и сооружений |  |  |  |
| Уровень 2 |  | основными навыками осуществления контроля качества зданий и сооружений |  |  |  |
| Уровень 3 |  | некоторыми навыками осуществления контроля качества зданий и сооружений |  |  |  |
| В результате освоения дисциплины обучающийся должен |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Знать: |  |  |  |  |
| 3.1.1 | -эксплуатационные требования к зданиям и сооружениям; |  |  |  |  |
| 3.1.2 | -параметры, характеризующие техническое состояние зданий и сооружений; |  |  |  |  |
| 3.1.3 | -состав работ по техническому обслуживанию, санитарному содержа-нию и ремонту обслуживаемых объектов; |  |  |  |  |
| 3.1.4 | -особенности мероприятий по технической эксплуатации зданий и со-оружений; |  |  |  |  |
| 3.1.5 | -межремонтные сроки конструкций, выполненных из различных мате-риалов; |  |  |  |  |
| 3.1.6 | -оптимальные решения по организации, планированию и управлению эксплуатационными процессами; |  |  |  |  |
| 3.1.7 | -методы диагностики состояния конструкций и оборудования в целях выявления причин отказов, а также повышения и экономичности функционирования. |  |  |  |  |
| 3.2 | Уметь: |  |  |  |  |
| 3.2.1 | -выбирать оптимальные решения по организации и управлению эксплуатационными процессами; |  |  |  |  |
| 3.2.2 | -осуществлять диагностику состояния конструкций по внешнему виду; |  |  |  |  |
| 3.2.3 | -использовать нормативную документацию; |  |  |  |  |
| 3.2.4 | -принимать эффективные решения, связанные с особыми условиями эксплуатации зданий и сооружений, инженерных систем. |  |  |  |  |
| 3.3 | Иметь навыки: |  |  |  |  |
| 3.3.1 | -определения физического износа зданий и сооружений; |  |  |  |  |
| 3.3.2 | -определения морального износа зданий. |  |  |  |  |

| УП: 43.03.01 2СБЗ(СН)-15.plx |  |  |  |  |  |  |  | стр. 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код занятия | Наименование разделов и тем /вид занятия/ | Семестр / Курс | Часов | Компетен- ции | Литература | Инте ракт. | Примечание |  |
|  | Раздел 1. Организация технической эксплуатации и обслуживание жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Жилищный фонд /Лек/ | 4 | 1 | ПК-12 | Л2.1 Л3.1 | 0 |  |  |
| 1.2 | Жилищно-коммунальные услуги /Лек/ | 4 | 1 | ПК-12 | Л1.2 Л2.1 | 0 |  |  |
| 1.3 | Типовые структуры эксплуатационных организаций /Лек/ | 4 | 1 | ПК-12 | Л1.1 Л2.1 | 0 |  |  |
| 1.4 | Параметры, характеризующие техническое состояние зданий /Лек/ | 4 | 1 | ПК-12 | Л1.1 Л2.2 Л3.1 | 0 |  |  |
| 1.5 | Срок службы зданий и эксплуатационные требования к ним /Пр/ | 4 | 1 | ПК-12 | Л1.2 Л2.1 | 0 |  |  |
| 1.6 | Основные положения по технической эксплуатации гражданских зданий /Пр/ | 4 | 1 | ПК-12 | Л1.2 Л2.2 Л3.1 | 0 |  |  |
| 1.7 | Система планово-предупредительных ремонтов /Пр/ | 4 | 1 | ПК-12 | Л1.1 | 0 |  |  |
|  | Раздел 2. Техническая эксплуатация конструктивных элементов зданий |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Техническая эксплуатация подземной части зданий /Лек/ | 4 | 1 | ПК-12 | Л1.1 Л2.1 Л2.2 Л3.1 | 0 |  |  |
| 2.2 | Техническая эксплуатация стеновых ограждений /Лек/ | 4 | 1 | ПК-12 | Л1.2 Л2.1 Л3.1 | 0 |  |  |
| 2.3 | Техническая эксплуатация перекрытий, полов и других коммуникационных элементов /Лек/ | 4 | 1 | ПК-12 | Л1.2 Л2.1 Л2.2 | 0 |  |  |
| 2.4 | Техническая эксплуатация крыш и чердачных помещений /Пр/ | 4 | 1 | ПК-12 | Л1.1 | 0 |  |  |
|  | Раздел 3. Техническая эксплуатация инженерных систем и санитарно- технического оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Техническая эксплуатация инженерных систем и санитарно-технического оборудования /Лек/ | 4 | 1 | ПК-12 | Л1.2 Л2.1 Л2.2 Л3.1 | 0 |  |  |
| 3.2 | Техническая эксплуатация систем водоотведения /Пр/ | 4 | 2 | ПК-12 | Л1.2 Л2.1 | 0 |  |  |
| 3.3 | Техническая эксплуатация систем отопления /Пр/ | 4 | 1 | ПК-12 | Л1.2 Л2.2 Л3.1 | 0 |  |  |
| 3.4 | Особенности сезонной эксплуатации зданий /Пр/ | 4 | 1 | ПК-12 | Л1.1 Л2.2 | 0 |  |  |
| 3.5 | /Ср/ | 4 | 124 |  |  | 0 |  |  |
| 3.6 | /Зачёт/ | 4 | 4 |  |  | 0 |  |  |
| 5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Контрольные вопросы и задания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольные вопросы к зачету с оценкой (4 курс) 1.Основные виды жилищного фонда в зависимости от вида собственности. 2.Нормативно-правовая основа содержания и управления жилищным фондом. 3.Права и обязанности собственников жилья. 4.Жилищно-коммунальные услуги, особенности их предоставления. 5.Эксплуатационные требования к зданиям. 6.Параметры, характеризующие техническое состояние здания. 7.Техническая эксплуатация зданий и сооружений: сущность и особенности. 8.Основные положения по технической эксплуатации зданий. 9.Сущность технической эксплуатации подземной части зданий. 10.Техническая эксплуатация подвальной части зданий. 11.Осоенности содержания стеновых ограждений зданий. 12.Техническая эксплуатация элементов фасада здания. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| УП: 43.03.01 2СБЗ(СН)-15.plx |  |  |  |  | стр. 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.Мероприятия по технической эксплуатации перекрытий зданий. 14.Техническая эксплуатация полов. 15.Мероприятия по технической эксплуатации перегородок из различных материалов. 16.Содержание лестниц и лестничных клеток. 17.Содержание крыш и чердачных помещений. 18.Общие требования к эксплуатации инженерного оборудования зданий. 19.Техническая эксплуатация системы отопления. 20.Техническая эксплуатация системы внутреннего водопровода. 21.Основные неисправности, возникающие в системах водоснабжения и способы их устранения. 22.Техническая эксплуатация системы водоотведения зданий. 23.Основные неисправности, возникающие при эксплуатации системы водоотведения. 24.Техническая эксплуатация систем отопления зданий. 25.Основные неисправности отопительных систем, методы их обнаружения и устранения. 26.Техническая эксплуатация систем газоснабжения. 27.Техническяа эксплуатация систем электроснабжения зданий. 28.Мероприятия по технической эксплуатации систем вентиляции. 29.Неисправности, возникающие в процессе эксплуатации систем вентиля-ции, и методы их устранения. 30.Техническая эксплуатация мусоропроводов и лифтов. 31.Подготовка к сезонной эксплуатации зданий и сооружений. |  |  |  |  |  |
| 5.2. Фонд оценочных средств |  |  |  |  |  |
| Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 |  |  |  |  |  |
| 5.3. Перечень видов оценочных средств |  |  |  |  |  |
| Тесты, опрос |  |  |  |  |  |
| 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |
| 6.1. Рекомендуемая литература |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. Основная литература |  |  |  |  |  |
|  | Авторы, составители | Заглавие |  | Издательство, год |  |
| Л1.1 | Нойферт П., Нефф Л. | Проектирование и строительство. Дом, квартира, сад: Иллюстрир.справочник для заказчика и проектировщика: с 3184 рисунками, 123 таблицами и около 500 спец.терминами: [Пер.с нем.] |  | Москва: Архитектура-С, 2016 |  |
| Л1.2 | Сетков В.И., Сербин Е.П. | Строительство: Введение в специальность: Учеб.пособие для студентов сред.проф.образования |  | Москва: Академия, 2009 |  |
| 6.1.2. Дополнительная литература |  |  |  |  |  |
|  | Авторы, составители | Заглавие |  | Издательство, год |  |
| Л2.1 |  | Архитектура, строительство, дизайн: Учеб.для студентов высш.и сред.спец.учеб.заведений:рек.УМО строит.вузов Юж.Федер.округа России |  | Ростов на Дону: Феникс, 2007 |  |
| Л2.2 |  | Строительство: Сборник документов |  | Москва: Омега-Л, 2006 |  |
| 6.1.3. Методические разработки |  |  |  |  |  |
|  | Авторы, составители | Заглавие |  | Издательство, год |  |
| Л3.1 | Сокольская О.Б., Теодоронский В.С. | Специализированные объекты ландшафтной архитектуры: проектирование, строительство, содержание: учеб.пособие для студентов вузов, обуч-ся по напр.подг.бакалавров "Ландшафтная архитектура": Допущено УМО по образованию в области лесного дела |  | Санкт-Петербург: Лань, 2015 |  |
| 6.3.1 Перечень программного обеспечения |  |  |  |  |  |
| 6.3.1.1 | LMS Moodle, Пакет Microsoft Office (Word, Excel,PowerPoint и т.д.), Интернет браузер, Adobe Reader (сканирование документов) |  |  |  |  |
| 6.3.2 Перечень информационных справочных систем |  |  |  |  |  |
| 6.3.2.1 | hht\www.biblioclub.ru ЭБС «Университетская библиотека онлайн» |  |  |  |  |
| 6.3.2.2 | hht\www.elibrary.ru Научная электронная библиотека |  |  |  |  |
| 6.3.2.3 | hht\www.ebiblioteka.ru Универсальные базы данных изданий |  |  |  |  |
| 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Реализация дисциплины требует наличия учебной аудитории для проведения лекционных и практических занятий. Аудитория для проведения занятий укомплектована необходимой учебной мебелью, техническими средствами для представления учебной информации обучающимся, видеотехникой для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и выходом в сеть Интернет. |  |  |  |  |

| УП: 43.03.01 2СБЗ(СН)-15.plx |  |  | стр. 7 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.2 | Оборудование учебного кабинета: комплект электронных презентаций, комплект учебно-методической документации. |  |  |
| 7.3 | Технические средства обучения: мультимедийной оборудование. |  |  |
| 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |
| 1. Рейтинг-план дисциплины представлен в Приложении 2 2. На странице сайта Мининского университета «Рейтинговая система оценки качества подготовки студентов» https://www.mininuniver.ru/scientific/education/docs/ump представлен нормативный документ - Положение о рейтинговой оценке качества подготовки студентов. |  |  |  |