| УП: 23.03.01 1ОПЗ-17,18.plx |  |  |  |  | стр. 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Целью освоения дисциплины "Метрология, стандартизация и сертификация" является формирование у обучающихся системы знаний, умений и навыков в области метрологии, стандартизации и сертификации и подтверждения соответствия как основных методов обеспечения качества продукции, работ и услуг. |  |  |  |  |
| 1.2 | Задачи: |  |  |  |  |
| 1.3 | - изучение основных принципов, правовой основы и нормативной базы по метрологии, стандартизации и сертификации, их практического применения в производственной деятельности; |  |  |  |  |
| 1.4 | - формирование необходимых знаний в области метрологии, стандартизации и взаимозаменяемости, необходимых для решения задач обеспечения единства измерений и контроля качества продукции (услуг); |  |  |  |  |
| 1.5 | - по метрологическому и нормативному обеспечению разработки, производства, испытаний, эксплуатации и утилизации продукции, планирования и выполнения работ по стандартизации продукции и процессов разработки и внедрения систем управления качеством; |  |  |  |  |
| 1.6 | - по метрологической и нормативной экспертизе, использованию современных информационных технологий при проектировании и применении средств и технологий управления качеством. |  |  |  |  |
| 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП |  |  |  |  |  |
| Цикл (раздел) ОПОП: |  |  | Б1.Б |  |  |
| 2.1 | Требования к предварительной подготовке обучающегося: |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Для освоения дисциплины необходимы знания дисциплин: Математика, Начертательная геометрия. |  |  |  |  |
| 2.2 | Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Инновационные отраслевые технологии, Основы логистики. |  |  |  |  |
| 3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |
| ОПК-3: способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и технологических проблем в области технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем |  |  |  |  |  |
| Знать: |  |  |  |  |  |
| Уровень 1 |  | основы технического регулирования |  |  |  |
| Уровень 2 |  | нормативно-технические документы системы правового регулирования |  |  |  |
| Уровень 3 |  | порядок разработки, утверждения и внедрения стандартов, технических условий и другой нормативно- технической документации |  |  |  |
| Уметь: |  |  |  |  |  |
| Уровень 1 |  | пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией |  |  |  |
| Уровень 2 |  | применять методы контроля качества продукции и процессов на основе автоматизированных систем обработки информации и управления |  |  |  |
| Уровень 3 |  | применять автоматизированные системы информации и управления для информационного обеспечения процессов производства, проектирования |  |  |  |
| Владеть: |  |  |  |  |  |
| Уровень 1 |  | методиками выполнения процедур стандартизации и сертификации |  |  |  |
| Уровень 2 |  | навыками работы на контрольно-измерительном оборудовании |  |  |  |
| Уровень 3 |  | навыками обработки экспериментальных данных и оценки точности измерений на основе автоматизированных систем обработки информации |  |  |  |
| ПК-11: способностью использовать организационные и методические основы метрологического обеспечения для выработки требований по обеспечению безопасности перевозочного процесса |  |  |  |  |  |
| Знать: |  |  |  |  |  |
| Уровень 1 |  | основные понятия в области метрологии, стандартизации и сертификации; |  |  |  |
| Уровень 2 |  | основные вопросы теории взаимозаменяемости и технических измерений; |  |  |  |
| Уровень 3 |  | оргвнизационные, научные, методические и правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации. |  |  |  |
| Уметь: |  |  |  |  |  |
| Уровень 1 |  | выбирать измерительную технику для конкретных измерений и видов работ; |  |  |  |
| Уровень 2 |  | применять и использовать методы оценки показателей надежности; |  |  |  |
| Уровень 3 |  | применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг). |  |  |  |
| Владеть: |  |  |  |  |  |

| УП: 23.03.01 1ОПЗ-17,18.plx |  |  |  | стр. 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень 1 |  | навыками обработки экспериментальных данных и оценки точности измерений, испытаний и достоверности контроля; |  |  |
| Уровень 2 |  | навыками использования законодательных и нормативно-правовых актов по метрологии, стандартизации и управлению качеством. |  |  |
| Уровень 3 |  | навыками использования методов оценки свойств изделий (экологических и др.) соответствию требованиям нормативных документов. |  |  |
| ПК-25: способностью выполнять работы в области научно-технической деятельности по основам проектирования, информационному обслуживанию, основам организации производства, труда и управления транспортным производством, метрологического обеспечения и технического контроля |  |  |  |  |
| Знать: |  |  |  |  |
| Уровень 1 |  | правила и приемы обработки результатов экспериментов на профессиональных объектах; |  |  |
| Уровень 2 |  | систему государственного надзора и контроля качества, метрологического обеспечения продукции и технологических процессов; |  |  |
| Уровень 3 |  | нормативно-правовые документы системы технического регулирования. |  |  |
| Уметь: |  |  |  |  |
| Уровень 1 |  | определять точностные показатели, используя современные методы расчета; |  |  |
| Уровень 2 |  | выполнять графические работы в соответствии с нормами ЕСКД с использованием компьютерных технологий; |  |  |
| Уровень 3 |  | оформлять документы на получение лицензии; |  |  |
| Владеть: |  |  |  |  |
| Уровень 1 |  | компьютерными технологиями для планирования и проведения работ по метрологии, стандартизации и сертификации; |  |  |
| Уровень 2 |  | действующими законодательными и нормативно-правовыми актами в области технической эксплуатации автомобилей; |  |  |
| Уровень 3 |  | анализировать методы и средства управления качеством. |  |  |
| В результате освоения дисциплины обучающийся должен |  |  |  |  |
| 3.1 | Знать: |  |  |  |
| 3.1.1 | - основы технического регулирования; |  |  |  |
| 3.1.2 | - нормативно-технические документы системы правового регулирования; |  |  |  |
| 3.1.3 | - порядок разработки, утверждения и внедрения стандартов, технических условий и другой нормативно- технической документации; |  |  |  |
| 3.1.4 | - основные понятия в области метрологии, стандартизации и сертификации; |  |  |  |
| 3.1.5 | - основные вопросы теории взаимозаменяемости и технических измерений; |  |  |  |
| 3.1.6 | - оргвнизационные, научные, методические и правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации; |  |  |  |
| 3.1.7 | - правила и приемы обработки результатов экспериментов на профессиональных объектах; |  |  |  |
| 3.1.8 | - систему государственного надзора и контроля качества, метрологического обеспечения продукции и технологических процессов. |  |  |  |
| 3.1.9 | - нормативно-правовые документы системы технического регулирования. |  |  |  |
| 3.2 | Уметь: |  |  |  |
| 3.2.1 | - пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией; |  |  |  |
| 3.2.2 | - применять методы контроля качества продукции и процессов на основе автоматизированных систем обработки информации и управления; |  |  |  |
| 3.2.3 | - применять автоматизированные системы информации и управления для информационного обеспечения процессов производства, проектирования; |  |  |  |
| 3.2.4 | - выбирать измерительную технику для конкретных измерений и видов работ; |  |  |  |
| 3.2.5 | - применять и использовать методы оценки показателей надежности; |  |  |  |
| 3.2.6 | - применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг); |  |  |  |
| 3.2.7 | - определять точностные показатели, используя современные методы расчета; |  |  |  |
| 3.2.8 | - выполнять графические работы в соответствии с нормами ЕСКД с использованием компьютерных технологий; |  |  |  |
| 3.2.9 | - оформлять документы на получение лицензии. |  |  |  |
| 3.3 | Владеть: |  |  |  |
| 3.3.1 | - методиками выполнения процедур стандартизации и сертификации; |  |  |  |
| 3.3.2 | - навыками работы на контрольно-измерительном оборудовании; |  |  |  |
| 3.3.3 | - навыками обработки экспериментальных данных и оценки точности измерений на основе автоматизированных систем обработки информации; |  |  |  |

| УП: 23.03.01 1ОПЗ-17,18.plx |  |  |  |  |  |  |  |  | стр. 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.4 | - навыками обработки экспериментальных данных и оценки точности измерений, испытаний и достоверности контроля; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.5 | - использования законодательных и нормативно-правовых актов по метрологии, стандартизации и управлению качеством. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.6 | - навыками использования методов оценки свойств изделий (экологических и др.) соответствию требованиям нормативных документов; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.7 | - компьютерными технологиями для планирования и проведения работ по метрологии, стандартизации и сертификации; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.8 | - действующими законодательными и нормативно-правовыми актами в области технической эксплуатации автомобилей; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.9 | - анализировать методы и средства управления качеством. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код занятия |  | Наименование разделов и тем /вид занятия/ | Семестр / Курс | Часов | Компетен- ции | Литература | Инте ракт. | Примечание |  |
|  |  | Раздел 1. Общие вопросы метрологии, стандартизации и сертификации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Определение метрологии, стандартизации и сертификации.Исторические аспекты /Лек/ | 1 | 1 | ОПК-3 ПК- 11 ПК-25 | Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 | 0 |  |  |
| 1.2 |  | Основные термины и понятия метрологии /Лек/ | 1 | 1 | ОПК-3 ПК- 11 ПК-25 | Л1.2Л2.1 Л2.3Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1 | 1 |  |  |
| 1.3 |  | Классификация погрешностей измерений. Основные и дополнительные погрешности измерений /Пр/ | 1 | 2 | ОПК-3 ПК- 11 ПК-25 | Л2.1Л3.3 | 0 |  |  |
| 1.4 |  | Способы числового выражения погрешностей /Ср/ | 1 | 4 | ОПК-3 ПК- 11 ПК-25 | Л3.3 | 0 |  |  |
| 1.5 |  | Обработка результатов однократных и многократных измерений /Ср/ | 1 | 4 | ОПК-3 ПК- 11 ПК-25 | Л3.3 | 0 |  |  |
| 1.6 |  | Выбор универсальных средств измерений /Ср/ | 1 | 4 | ОПК-3 ПК- 11 ПК-25 | Л3.2 Л3.3 | 0 |  |  |
| 1.7 |  | Поверка технических средств измерений /Ср/ | 1 | 4 | ОПК-3 ПК- 11 ПК-25 | Л3.2 Л3.3 | 0 |  |  |
| 1.8 |  | Основы метрологического обеспечения. Правовые основы обеспечения единства измерений /Ср/ | 1 | 4 | ОПК-3 ПК- 11 ПК-25 | Э1 | 0 |  |  |
| 1.9 |  | Закон РФ "Об обеспечении единства измерений" /Ср/ | 1 | 4 | ОПК-3 ПК- 11 ПК-25 | Л3.3 Э1 | 0 |  |  |
|  |  | Раздел 2. Взаимозаменяемость и ее роль в обеспечении качества изделий и их эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Взаимозаменяемость, ее сущность и виды /Лек/ | 1 | 2 | ОПК-3 ПК- 11 ПК-25 | Л1.1Л2.1 | 1 |  |  |
| 2.2 |  | Стандартизация отклонений геометрических параметров изделий /Пр/ | 1 | 2 | ОПК-3 ПК- 11 ПК-25 | Л2.3Л3.1 Л3.2 Л3.3 | 2 |  |  |
| 2.3 |  | Стандарты единой системы джопусков и посадок (ЕСДП, закономерности построения /Ср/ | 1 | 4 | ОПК-3 ПК- 11 ПК-25 |  | 0 |  |  |
| 2.4 |  | Стандарты на шероховатость поверхности деталей (изделий) /Ср/ | 1 | 4 | ОПК-3 ПК- 11 ПК-25 | Л3.2 Л3.3 | 0 |  |  |
| 2.5 |  | Стандарты на отклонения формы поверхности деталей (изделий) /Ср/ | 1 | 4 | ОПК-3 ПК- 11 ПК-25 | Л3.2 Л3.3 | 0 |  |  |
| 2.6 |  | Методы и средства контроля расположения поверхности деталей (изделий) /Ср/ | 1 | 4 | ОПК-3 ПК- 11 ПК-25 | Л3.2 Л3.3 | 0 |  |  |

| УП: 23.03.01 1ОПЗ-17,18.plx |  |  |  |  |  |  |  | стр. 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7 | Стандарты на гладкие цилиндрические соединения /Ср/ | 1 | 7 | ОПК-3 ПК- 11 ПК-25 | Л3.2 Л3.3 | 0 |  |  |
| 2.8 | Стандарты на подшипники качения /Ср/ | 1 | 4 | ОПК-3 ПК- 11 ПК-25 | Л3.2 Л3.3 | 0 |  |  |
| 2.9 | Взаимозаменяемость шпоночных соединений /Ср/ | 1 | 4 | ОПК-3 ПК- 11 ПК-25 | Л3.2 Л3.3 | 0 |  |  |
| 2.10 | Взаимозаменяемость шлицевых соединений /Ср/ | 1 | 4 | ОПК-3 ПК- 11 ПК-25 | Л3.2 Л3.3 | 0 |  |  |
| 2.11 | Взаимозаменяемость резьбовызх соединений /Ср/ | 1 | 6 | ОПК-3 ПК- 11 ПК-25 | Л3.2 Л3.3 | 0 |  |  |
| 2.12 | Взаимозаменяемость цилиндрических зубчатых колес и передач /Ср/ | 1 | 6 | ОПК-3 ПК- 11 ПК-25 | Л3.1 Л3.3 | 0 |  |  |
|  | Раздел 3. Основные термины и определения в области стандартизации и управления качеством |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основные цели и задачи стандартизации /Лек/ | 1 | 1 | ОПК-3 ПК- 11 ПК-25 | Л1.2Л2.1 Э1 | 0 |  |  |
| 3.2 | Государственная система стандартизации (ГСС) /Пр/ | 1 | 1 | ОПК-3 ПК- 11 ПК-25 | Л2.3 Э1 | 0 |  |  |
| 3.3 | Основные положения и требования стандартов ЕСКД, ЕСТПП, стандарты ИСО и др. /Ср/ | 1 | 4 | ОПК-3 ПК- 11 ПК-25 | Л3.4 | 0 |  |  |
|  | Раздел 4. Основные термины и определения в области сертификации |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Роль сертификации в обеспечении качества продукции и защите прав потребителя /Лек/ | 1 | 1 | ОПК-3 ПК- 11 ПК-25 | Л1.2Л2.2 Л2.4Л3.2 | 0 |  |  |
| 4.2 | Качество продукции и защита потребителя. Закон РФ "О защите прав потребителей" /Пр/ | 1 | 1 | ОПК-3 ПК- 11 ПК-25 | Л2.4Л3.4 Э1 | 0 |  |  |
| 4.3 | Схемы, системы и структура процессов сертификации /Ср/ | 1 | 4 | ОПК-3 ПК- 11 ПК-25 | Л3.4 Э1 | 0 |  |  |
| 4.4 | Сертификация услуг /Ср/ | 1 | 4 | ОПК-3 ПК- 11 ПК-25 | Э1 | 0 |  |  |
| 4.5 | Основы сертификационных испытаний. Органы по сертификации и испытательные лаборатории /Ср/ | 1 | 4 | ОПК-3 ПК- 11 ПК-25 | Л3.4 Э1 | 0 |  |  |
| 4.6 | /Экзамен/ | 1 | 9 |  |  | 0 |  |  |
| 5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Контрольные вопросы и задания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольные вопросы к экзамену 1.Взаимосвязь взаимозаменяемости, метрологии, стандартизации. 2.Основные понятия в области взаимозаменяемости (взаимозаменяемость, полная и неполная, преимущества и недостатки, внешняя и внутренняя, классификация размеров, допуск, поле допуска, предельные отклонения, посадка, основные характеристики посадки). 3.Признаки построения ЕСДП (единица допуска, квалитет посадки, основные отклонения, поля допусков для образования посадок). 4.Правила выбора посадок (с зазором, с натягом, переходные). Обозначение посадок на чертежах. 5.Отклонения формы и их обозначения на чертежах. 6.Отклонения расположения и их обозначения на чертежах. 7.Суммарные отклонения формы и расположения поверхностей. 8.Зависимые и независимые допуски. 9.Шероховатость поверхности (основные параметры, обозначение на чертежах). 10.Подшипники качения (обозначение, особенности системы допусков) 11.Классификация резьбовых соединений, обозначение резьб и резьбовых соединений. 12.Основные параметры метрической резьбы. 13.Шпоночные соединения (основные параметры, допуски и посадки). 14.Шлицевые соединения (виды центрирования, выбор посадок). 15.Классификация зубчатых передач. Требования, предъявляемые к зубчатым передачам. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| УП: 23.03.01 1ОПЗ-17,18.plx |  |  |  |  | стр. 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.Размерные цепи (основные термины и определения, прямая и обратная задачи). 17.Сертификация (цели, система сертификации, система сертификации однородной продукции). 18.Обязательная и добровольная сертификация. 19.Схемы сертификации продукции. 20.Последовательность сертификации продукции. 21.Особенности сертификации услуг. 22.Сертификация систем качества. 23.Международные организации по сертификации. 24.Метрология - основные понятия. 25.Условные обозначения средств измерений (СИ): микрометры, штангенциркули и т.д. 26.Факторы, влияющие на выбор средств измерений. 27.Случайные, систематические погрешности. 28.Физические величины и единицы. 29.Эталоны и образцовые средства измерений. 30.Международные организации по метрологии. 31.Качество измерений (точность, достоверность, правильность, сходимость, воспроизводимость). 32.Метод измерений (непосредственной оценки и сравнения). 33.Классификация измерений (по способу получения информации, по характеру изменения измеряемой величины, по отношению к основным единицам). 34.Средства измерений (меры, измерительные преобразователи, измерительные приборы, измерительные установки и стенды, измерительные принадлежности). 35.Погрешности средств измерений (статические, динамические, инструментальные, методические, основные и дополнительные, систематические и прогрессирующие). 36.Метрологический контроль и надзор. Проверка и калибровка средств измерений 37.Стандартизация - цели, задачи, объекты. 38.Объяснить содержание терминов: стандартизация, унификация, типизация, агрегатирование, качество продукции. 39.Для каких категорий работников и какие санкции предусмотрены за нарушение стандартов. 40.Международные организации по стандартизации. 41.Нормативные документы, категории и виды стандартов. 42.Порядок разработки и пересмотра стандартов. Обозначение нормативной документации. 43.Принципы стандартизации (системности, комплектности и оптимального ограничения, прогрессивности и оптимизации, функциональной взаимозаменяемости). 44.Принципы стандартизации (взаимоувязки, научно-исследовательский, предпочтительности, динамичности, обеспечения патентной чистоты). |  |  |  |  |  |
| 5.2. Фонд оценочных средств |  |  |  |  |  |
| Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 |  |  |  |  |  |
| 5.3. Перечень видов оценочных средств |  |  |  |  |  |
| Творческие и разноуровневые задания, тесты |  |  |  |  |  |
| 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |
| 6.1. Рекомендуемая литература |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. Основная литература |  |  |  |  |  |
|  | Авторы, составители | Заглавие |  | Издательство, год |  |
| Л1.1 | Крылова Г. Д. | Основы стандартизации, сертификации, метрологии: учебник |  | Москва: Юнити-Дана, 2015, http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=114433 |  |
| Л1.2 | Перемитина Т. О. | Метрология, стандартизация и сертификация: учебное пособие |  | Томск: ТУСУ�, 2016, http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=480887 |  |
| 6.1.2. Дополнительная литература |  |  |  |  |  |
|  | Авторы, составители | Заглавие |  | Издательство, год |  |
| Л2.1 | Зубков Ю. П., Берновский Ю. Н., Зекунов А. Г., Архипов А. В., Мишин В. М., Мишин В. М. | Основы стандартизации, метрологии и сертификации: учебник |  | Москва: Юнити-Дана, 2015, http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=117687 |  |
| Л2.2 | Якунин Н., Якунина Н., Янучков М., Якунин С. Н. | Нормативно-правовое обеспечение деятельности транспорта: учебник |  | Оренбург: ОГУ, 2013, http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=259295 |  |
| Л2.3 | Червяков В. М., Пилягина А. О., Галкин П. А. | Метрология, стандартизация и сертификация: учебное пособие |  | Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015, http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=444677 |  |

| УП: 23.03.01 1ОПЗ-17,18.plx |  |  |  |  | стр. 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Авторы, составители | Заглавие |  | Издательство, год |  |
| Л2.4 | Михеева Е. Н., Сероштан М. В. | Управление качеством: учебник |  | Москва: Издательско- торговая корпорация «Дашков и К°», 2017, http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=454086 |  |
| 6.1.3. Методические разработки |  |  |  |  |  |
|  | Авторы, составители | Заглавие |  | Издательство, год |  |
| Л3.1 | Зотова В.А., Китова Г.Н. | Стандартизация геометрических параметров деталей машин: Учеб.пособие |  | Нижний Новгород: Мининский ун-т, 2014 |  |
| Л3.2 | Зотова В.А., Запойнов В.Д. | Точность и контроль при обработке деталей автомобильного транспорта: Учеб.метод.пособие |  | Нижний Новгород: ВГИПУ, 2009 |  |
| Л3.3 | Зотова В.А., Мордашов Ю.Ф. | Метрология, стандартизация и сертификация на автомобильном транспорте: Учеб.пособие |  | Нижний Новгород: ВГИПУ, 2009 |  |
| Л3.4 | Зотова В.А. | Вопросы качества и конкурентоспособности в автомобилестроении: Учебное пособие |  | ВГИПУ, 2008 |  |
| 6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |  |  |  |  |  |
| Э1 | Перемитина, Т.О. Метрология, стандартизация и сертификация : учебное пособие / Т.О. Перемитина ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : ТУСУР, 2016. - 150 с. : ил. - Библиогр.: с.144. ; То же [Электронный ресурс]. |  |  |  |  |
| 6.3.1 Перечень программного обеспечения |  |  |  |  |  |
| 6.3.1.1 | Планируется использование традиционных программных средств, таких как средства |  |  |  |  |
| 6.3.1.2 | Microsoft Word, Power Point, Microsoft Internet Explorer и других, а также средств организации взаимодействия с обучающимися в ЭИОС Мининского университета, в том числе взаимодействия с помощью разнообразных сетевых ресурсов, например Google-сервисов. |  |  |  |  |
| 6.3.2 Перечень информационных справочных систем |  |  |  |  |  |
| 6.3.2.1 | www.biblioclub.ru ЭБС «Университетская библиотека онлайн» |  |  |  |  |
| 6.3.2.2 | www.consultant.ru КонсультантПлюс, правовая поддержка, кодексы и наиболее востребованные законы |  |  |  |  |
| 6.3.2.3 | www.elibrary.ru Научная электронная библиотека |  |  |  |  |
| 6.3.2.4 | www.ebiblioteka.ru Универсальные базы данных изданий |  |  |  |  |
| 6.3.2.5 | www.moodle.mininuniver.ru Система дистанционного обучения |  |  |  |  |
| 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 7.1 Для проведения занятий по дисциплине используются аудитории университета, в том числе оборудованные мультимедийными ресурсами. |  |  |  |  |
| 7.2 |  |  |  |  |  |
| 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |
| Рейтинг-план дисциплины представлен в Приложении 2. На странице сайта Мининского университета "Рейтинговая система оценки качества подготовки студентов" http://wwww.mininuniver.ru/scientific/education/ozenkakachest представлены нормативные документы: -Положение о рейтинговой системе оценки качества подготовки студентов; -Памятка студенту по рейтинговой системе оценки качества подготовки студентов. |  |  |  |  |  |