| УП: 54.04.01 МДП-18.plx |  |  |  |  | стр. 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Целью освоения дисциплины является формирование представлений об инженерных системах и оборудовании при дизайн-проектировании объектов жилой, общественной и городской среды. |  |  |  |  |
| 1.2 | Задачи дисциплины: |  |  |  |  |
| 1.3 | - дать представление об инженерно-технологическом обеспечении дизайн-проектирования зданий и сооружений; |  |  |  |  |
| 1.4 | - формировать знания о нормативно-технических документах, регламентирующих проектирование инженерного оборудования и систем, о качественных характеристиках инженерных систем; |  |  |  |  |
| 1.5 | - формировать умения проектировать и моделировать системы водоснабжения, отопления, вентиляции и водоотведения зданий на технико-экономической основе; |  |  |  |  |
| 1.6 | - формировать навыки расчета и методы проектирования инженерных систем зданий и сооружений с учетом оптимизации и использования энергосберегающих технологий. |  |  |  |  |
| 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП |  |  |  |  |  |
| Цикл (раздел) ОПОП: |  |  | Б1.В.01 |  |  |
| 2.1 | Требования к предварительной подготовке обучающегося: |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Освоение дисциплины базируется на дисциплинах: "Информационно-компьютерные технологи в дизайне среды", "Конструирование и материаловедение в дизайне среды", "Технико-конструктивное обеспечение дизайна среды" |  |  |  |  |
| 2.2 | Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Исполнительская практика |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Производственная (проектная, информационно-коммуникативная) практика |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Технологическая практика |  |  |  |  |
| 3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |
| ОПК-8: готовностью следить за предотвращением экологических нарушений |  |  |  |  |  |
| Знать: |  |  |  |  |  |
| Уровень 1 |  | пути предотвращения экологических нарушений, полученных в результате нарушений в проектировании и эксплуатации инженерных систем |  |  |  |
| Уровень 2 |  | основные показатели загрязнения воды, почвы, воздуха |  |  |  |
| Уровень 3 |  | экологическую обстановку в регионе, городе, районе |  |  |  |
| Уметь: |  |  |  |  |  |
| Уровень 1 |  | замечать и отслеживать экологические нарушения |  |  |  |
| Уровень 2 |  | выбирать для проектирования инженерные системы зданий и сооружений с учетом оптимизации, энергосберегающих технологий |  |  |  |
| Уровень 3 |  | отслеживать экологическую обстановку в регионе, городе, районе |  |  |  |
| Владеть: |  |  |  |  |  |
| Уровень 1 |  | готовностью предотвращать экологические нарушения при проектировании объектов среды |  |  |  |
| Уровень 2 |  | навыками использования инженерных систем и проектируемого оборудования для формирования целостной архитектурной среды |  |  |  |
| Уровень 3 |  | навыками отслеживания динамики экологической обстановки в регионе, городе, районе |  |  |  |
| ПК-3: способностью к системному пониманию художественно-творческих задач проекта, выбору необходимых методов исследования и творческого исполнения, связанных с конкретным дизайнерским решением |  |  |  |  |  |
| Знать: |  |  |  |  |  |
| Уровень 1 |  | о принципах проектирования систем инженерного обеспечения |  |  |  |
| Уровень 2 |  | основные системы инженерного обеспечения зданий и сооружений, инженерных сетей и коммуникаций |  |  |  |
| Уровень 3 |  | основные способы организации исследовательских работ в сфере инженерно-технического обеспечения |  |  |  |
| Уметь: |  |  |  |  |  |
| Уровень 1 |  | составлять соответствующую проектную документацию |  |  |  |
| Уровень 2 |  | выбирать и использовать системы инженерного обеспечения, материалы, конструкции и оборудование |  |  |  |
| Уровень 3 |  | применять знания к организации исследовательской работы в сфере инженерно-технического обеспечения |  |  |  |
| Владеть: |  |  |  |  |  |
| Уровень 1 |  | методами творческого создания проекта инженерных систем и оборудования здания, связанных с конкретным дизайнерским решением |  |  |  |
| Уровень 2 |  | навыками проектной классификации и типологизации оборудования, инженерных систем и оборудования |  |  |  |

| УП: 54.04.01 МДП-18.plx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | стр. 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень 3 |  |  | навыками систематизации знаний при проведении исследовательской работы в сфере инженерно- технического обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК-5: готовностью синтезировать набор возможных решений задач или подходов к выполнению проекта, способностью обосновывать свои предложения, составлять подробную спецификацию требований к проекту и реализовывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе, на практике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знать: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень 1 |  |  | о спецификации инженерно-технологического оборудования дизайн-проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень 2 |  |  | о значении и возможностях современного концептуального проектирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень 3 |  |  | специфику, основные направления и перспективы развития систем водоснабжения, отопления, вентиляции и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уметь: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень 1 |  |  | синтезировать набор возможных решений задач выполнения дизайн-проекта с точки зрения инженерного обеспечения, оборудования, материалов, конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень 2 |  |  | обосновывать свои предложения и решения к концепции инженерно-технологического решения объекта в дизайне среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень 3 |  |  | анализировать информацию и отбирать наиболее актуальные вопросы для исследования проблемы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень 1 |  |  | навыками создания авторской творческой концепции в сфере инженерно-технологического обеспечения дизайна среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень 2 |  |  | навыками переноса знаний и умений в инженерно-технологическое решение дизайн-проекта средовых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень 3 |  |  | навыками составления подробной спецификации инженерно-технологического оборудования дизайн-проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В результате освоения дисциплины обучающийся должен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Знать: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | - специфику, основные направления и перспективы развития систем водоснабжения, отопления, вентиляции и водоотведения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | - нормативно-технические документы, регламентирующие проектирование инженерного оборудования и систем; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | - основные системы инженерного обеспечения зданий и сооружений, инженерных сетей и коммуникаций; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | - основные принципы и особенности применения конструктивно-технологических решений инженерных систем и различного вида оборудования в дизайне среды; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5 | - принципы проектирования систем инженерного обеспечения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Уметь: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | - проектировать и моделировать системы водоснабжения, отопления, вентиляции и водоотведения зданий на технико-экономической основе; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | - выбирать и использовать системы инженерного обеспечения, материалы, конструкции, оборудование; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | - уметь составлять соответствующую проектную документацию. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Владеть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | - интегрированным подходом к проектированию инженерных систем и оборудования; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 | - навыками проектной классификации и типологизации оборудования, использования инженерных систем и проектируемого оборудования для формирования целостной архитектурной среды; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3 | - приемами расчета и методами проектирования инженерных систем зданий и сооружений с учетом оптимизации и использования энергосберегающих технологий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код занятия |  | Наименование разделов и тем /вид занятия/ |  | Семестр / Курс |  | Часов | Компетен- ции | Литература | Инте ракт. | Примечание |  |
|  |  | Раздел 1. Системы инженерного обеспечения искусственной среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Задачи курса, его объем и связь с другими дисциплинами /Лек/ |  | 3 |  | 1 | ПК-3 | Л1.3Л2.3Л3.1 Э1 | 0 |  |  |
| 1.2 |  | Задачи курса, его объем и связь с другими дисциплинами /Ср/ |  | 3 |  | 1 | ПК-5 | Л1.3Л2.3Л3.1 Э1 | 0 |  |  |

| УП: 54.04.01 МДП-18.plx |  |  |  |  |  |  |  |  | стр. 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Основные направления и перспективы развития инженерных систем и оборудования средовых комплексов /Лек/ | 3 |  | 1 | ОПК-8 | Л1.1 Л1.3Л2.2 Л2.4Л3.5 Э1 Э4 | 0 |  |  |
| 1.4 | Основные направления и перспективы развития инженерных систем и оборудования средовых комплексов /Ср/ | 3 |  | 1 | ОПК-8 | Л1.2 Л1.3Л2.3Л3.5 Э1 | 0 |  |  |
| 1.5 | Классификация и основные задачи инженерных систем /Лек/ | 3 |  | 1 | ПК-5 | Л1.3Л2.3Л3.5 Э1 Э7 | 0 |  |  |
| 1.6 | Классификация и основные задачи инженерных систем /Пр/ | 3 |  | 3 | ПК-3 | Л1.1 Л1.3Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э4 Э7 | 2 |  |  |
| 1.7 | Классификация и основные задачи инженерных систем /Ср/ | 3 |  | 1 | ПК-3 | Л1.1 Л1.3Л2.4Л3.5 Э1 Э4 | 0 |  |  |
| 1.8 | Принципы решения задач по энергоэффективности зданий и сооружений /Пр/ | 3 |  | 2 | ОПК-8 ПК- 3 | Л1.3Л2.2Л3.5 Э1 Э5 | 0 |  |  |
| 1.9 | Принципы решения задач по энергоэффективности зданий и сооружений /Ср/ | 3 |  | 1 | ОПК-8 ПК- 3 | Л1.3Л2.2Л3.5 Э1 Э5 | 0 |  |  |
|  | Раздел 2. Архитектурная светология |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Освещенность помещений /Лек/ | 3 |  | 2 | ОПК-8 ПК- 3 | Л1.1Л2.2Л3.1 Э4 Э5 | 2 |  |  |
| 2.2 | Освещенность помещений /Пр/ | 3 |  | 4 | ПК-3 | Л1.1Л2.2Л3.2 Э1 Э5 | 0 |  |  |
| 2.3 | Освещенность помещений /Ср/ | 3 |  | 2 | ПК-3 | Л1.1Л3.2 Э4 Э5 | 0 |  |  |
| 2.4 | Инсоляция /Пр/ | 3 |  | 6 | ОПК-8 ПК- 3 | Л1.1Л2.2Л3.2 Э1 Э5 | 0 |  |  |
| 2.5 | Инсоляция /Ср/ | 3 |  | 2 | ПК-3 | Л1.1Л2.2Л3.2 Э1 Э5 | 0 |  |  |
| 2.6 | Солнцезащита /Пр/ | 3 |  | 2 | ОПК-8 ПК- 3 | Л1.1Л2.2Л3.2 Э1 Э5 | 0 |  |  |
| 2.7 | Солнцезащита /Ср/ | 3 |  | 2 | ПК-3 | Л1.1Л3.2 Э1 Э5 | 0 |  |  |
|  | Раздел 3. Системы обеспечения микроклимата в помещениях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Требования к микроклимату помещений. Системы обеспечения микроклимата помещений /Лек/ | 3 |  | 2 | ОПК-8 ПК- 3 | Л1.3Л2.3 Л2.4Л3.3 Э1 Э3 | 2 |  |  |
| 3.2 | Требования к микроклимату помещений. Системы обеспечения микроклимата помещений /Пр/ | 3 |  | 2 | ОПК-8 ПК- 3 ПК-5 | Л1.3Л2.3 Л2.4Л3.3 Э1 Э3 | 0 |  |  |
| 3.3 | Требования к микроклимату помещений. Системы обеспечения микроклимата помещений /Ср/ | 3 |  | 1 | ОПК-8 ПК- 3 | Л1.3Л2.3 Л2.4Л3.3 Э1 Э3 | 0 |  |  |
| 3.4 | Отопление. Требования, классификация, основные элементы. Преимущества и недостатки различных систем отопления. Область их применения /Пр/ | 3 |  | 4 | ОПК-8 ПК- 3 | Л1.2 Л1.3Л2.1Л3.3 Э3 Э4 | 2 |  |  |

| УП: 54.04.01 МДП-18.plx |  |  |  |  |  |  |  |  | стр. 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5 | Отопление. Требования, классификация, основные элементы. Преимущества и недостатки различных систем отопления. Область их применения /Ср/ | 3 |  | 1 | ОПК-8 ПК- 3 ПК-5 | Л1.2 Л1.3Л2.3Л3.4 Э3 Э4 | 0 |  |  |
| 3.6 | Вентиляция (воздухообмен). Требования, классификация, основные элементы. Системы естественной и механической вентиляции. Основные элементы, принципы проектирования /Пр/ | 3 |  | 4 | ПК-3 ПК-5 | Л1.2Л2.3Л3.4 Э3 Э4 | 2 |  |  |
| 3.7 | Вентиляция (воздухообмен). Требования, классификация, основные элементы. Системы естественной и механической вентиляции. Основные элементы, принципы проектирования /Ср/ | 3 |  | 1 | ПК-3 ПК-5 | Л1.2Л2.3Л3.4 Э3 Э4 | 0 |  |  |
| 3.8 | Системы кондиционирования воздуха (климат контроль). Классификация. Основные элементы /Пр/ | 3 |  | 4 | ПК-3 ПК-5 | Л1.2Л2.1Л3.4 Э3 Э4 | 2 |  |  |
| 3.9 | Системы кондиционирования воздуха (климат контроль). Классификация. Основные элементы /Ср/ | 3 |  | 1 | ПК-3 | Л1.2Л2.1Л3.4 Э3 Э4 | 0 |  |  |
|  | Раздел 4. Системы санитарно- гигиенического обеспечения.Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Системы и схемы водоснабжения населенных мест. Классификация. Основные элементы и схемы водопроводов /Лек/ | 3 |  | 2 | ОПК-8 ПК- 5 | Л1.3Л2.2Л3.5 Э7 | 2 |  |  |
| 4.2 | Системы и схемы водоснабжения населенных мест. Классификация. Основные элементы и схемы водопроводов /Пр/ | 3 |  | 2 | ПК-5 | Л1.3Л2.3 Л2.4Л3.5 Э7 | 0 |  |  |
| 4.3 | Системы и схемы водоснабжения населенных мест. Классификация. Основные элементы и схемы водопроводов /Ср/ | 3 |  | 1 | ПК-5 | Л1.3Л2.1Л3.5 Э7 | 0 |  |  |
| 4.4 | Внутренний водопровод. Основные элементы. Особенности устройства холодного и горячего водоснабжения в различных зданиях /Пр/ | 3 |  | 4 | ПК-5 | Л1.1 Л1.3Л2.1 Л2.3Л3.1 Э7 | 0 |  |  |
| 4.5 | Внутренний водопровод. Основные элементы. Особенности устройства холодного и горячего водоснабжения в различных зданиях /Ср/ | 3 |  | 1 | ПК-5 | Л1.3Л2.1Л3.1 Э7 | 0 |  |  |
| 4.6 | Канализация (водоотведение). Виды сточных вод. Классификация систем водоотведения. Схемы канализации населенных мест. Основные элементы /Пр/ | 3 |  | 4 | ПК-5 | Л1.3Л2.1 Л2.3Л3.1 Э3 | 0 |  |  |
| 4.7 | Канализация (водоотведение). Виды сточных вод. Классификация систем водоотведения. Схемы канализации населенных мест. Основные элементы /Ср/ | 3 |  | 1 | ОПК-8 ПК- 5 | Л1.3Л2.3Л3.5 Э3 | 0 |  |  |
| 4.8 | Внутренняя канализация.Внутренние водостоки /Пр/ | 3 |  | 4 | ОПК-8 ПК- 5 | Л1.2 Л1.3Л2.3Л3.5 Э2 Э3 | 0 |  |  |
| 4.9 | Внутренняя канализация.Внутренние водостоки /Ср/ | 3 |  | 1 | ПК-5 | Л1.3Л2.3Л3.5 Э2 Э3 | 0 |  |  |
| 4.10 | /Экзамен/ | 3 |  | 36 |  |  | 0 |  |  |

| УП: 54.04.01 МДП-18.plx |  |  |  |  | стр. 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ |  |  |  |  |  |
| 5.1. Контрольные вопросы и задания |  |  |  |  |  |
| Вопросы к экзамену (3 семестр): 1. Тепловой баланс в холодный и теплый период года. 2. Воздухообмен помещений и применение вентиляции и кондиционирования. 3. Здание, как единая энергетическая система. 4. Традиционные и альтернативные источники энергоснабжения зданий. 5. Энергоснабжение зданий. Объемно-планировочные решения, позволяющие эффективно использовать энергию. 6. Классификация систем вентиляции. Организация воздухообмена помещений. Инженерные решения размещения систем вентиляции. 7. Виды механической системы вентиляции. 8. Противодымовая защита зданий. 9. Конструктивные элементы систем вентиляции и кондиционирования. Конструктивные указания по устройству систем вентиляции. 10. Система кондиционирования воздуха. 11. Теплоснабжение зданий и тепловые сети. 12. Отопительные приборы. Взаимосвязь вопросов архитектуры с выбором и размещением отопительных приборов. 13. Водяное, паровое, панельно-лучистое отопление. 14. Воздушное, электрическое, печное отопление. 15. Выбор системы отопления для зданий различного назначения. 16. Лучевая и периметральная системы отопления 17. Классификация систем водоснабжения, состав сооружений водоснабжения. 18. Системы и схемы водоснабжение здания, устройство и оборудование водопроводных сетей. 19. Устройство и оборудование наружной водопроводной сети, насосные станции, водонапорные башни, пневматические установки. 20. Зонирование водопроводной сети. 21. Трассировка водопроводных сетей, водопроводные трубы, водопроводные колодцы и арматура водопроводной сети. 22. Требование к качеству воды, методы очистки и элементы очистной станции водопровода. 23. Основы конструирования и размещение сантехприборов; санитарно-технические приборы, арматура, трубы. 24. Газоснабжение и горячее водоснабжение. 25. Мусороудаление из зданий. 26. Вертикальные транспортные системы управления. Выбор типа лифта и расположение его в здании. 27. Внутренние противопожарные водопроводы с пожарными кранами, спринклерные, дренчерные противопожарные системы. 28. Канализация населенных мест. Сточные воды их происхождение и виды канализации. 29. Системы канализации. Сплавная и вывозная. 30. Проектирование канализационной сети. Схемы канализации. Трассировка канализационных сетей. 31. Устройства канализационных сетей. Трубы и коллекторы. Колодцы. 32. Состав загрязнений и методы очистки сточных вод. Водоемы и их водопользование. 33. Виды и методы очистки сточных вод. Основное оборудование очистных сооружений. 34. Современные направления по инженерному оборудованию жилых зданий. 35. Современные направления по инженерному оборудованию общественных зданий. |  |  |  |  |  |
| 5.2. Фонд оценочных средств |  |  |  |  |  |
| Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1. |  |  |  |  |  |
| 5.3. Перечень видов оценочных средств |  |  |  |  |  |
| тест, индвидуальное задание |  |  |  |  |  |
| 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |
| 6.1. Рекомендуемая литература |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. Основная литература |  |  |  |  |  |
|  | Авторы, составители | Заглавие |  | Издательство, год |  |
| Л1.1 | Баженова Е.С., Высокий В.А. | Архитектурно-строительные технологии: учеб.для студентов вузов, обуч-ся по напр."Архитектура": допущено УМО по образованию в области архитектуры |  | Москва: Академия, 2015 |  |
| Л1.2 |  | Инженерные системы зданий и сооружений. Теплогазоснабжение и вентиляция: учеб.для студентов вузов, обуч-ся по программе бакалавриата по напр.подготовки "Строительство": Рек.УМО вузов РФ по образованию в области строительства |  | Москва: Академия, 2014 |  |
| Л1.3 | Смирнова Ж.В. | Инженерные сети и оборудование: Учеб.-метод.пособие |  | Нижний Новгород: Мининский ун-т, 2016 |  |
| 6.1.2. Дополнительная литература |  |  |  |  |  |

| УП: 54.04.01 МДП-18.plx |  |  |  |  |  | стр. 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Авторы, составители |  | Заглавие |  | Издательство, год |  |
| Л2.1 | Нойферт Э. |  | Строительное проектирование: Справочник для проф.строителей и застройщиков, для тех, кто учится, и тех, кто учит |  | Москва: Архитектура-С, 2010 |  |
| Л2.2 | Денисов В.В., Денисова И.А. |  | Основы инженерной экологии: учеб.пособие для образоват.учреждений ВПО: Рек.Междунар.академией науки и практики организации производства |  | Ростов-на-Дону: Феникс, 2013 |  |
| Л2.3 | Соловьев А.К., Туснина В.М. |  | Архитектура зданий: Учеб.для студентов вузов, обуч-ся по программе бакалавриата по напр."Строительство": Рек.УМО вузов РФ |  | Москва: Академия, 2014 |  |
| Л2.4 | Князева В.П. |  | Экологические основы выбора материалов в архитектурном проектировании: учеб.пособие для студентов вузов, обуч-ся по напр."Архитектура": допущено М-вом образования и науки РФ |  | Москва: Архитектура-С, 2015 |  |
| 6.1.3. Методические разработки |  |  |  |  |  |  |
|  | Авторы, составители |  | Заглавие |  | Издательство, год |  |
| Л3.1 | Благодинова В.В., Кутепова Л.И. |  | Основы строительной физики: Учеб.пособие |  | Нижний Новгород: НГПУ, 2012 |  |
| Л3.2 | Орлова Л.Н. |  | Методологические основы оптимизации светового режима городской застройки как средообразующего фактора |  | , |  |
| Л3.3 | Крамаренко П.Т., Лисина А.В. |  | Микроклимат жилых зданий |  | , |  |
| Л3.4 | Бодров М.В., Кузин В.Ю. |  | Режимы работы естественной приточно-вытяжной вентиляции многоквартирных жилых домов |  | , |  |
| Л3.5 | Тимонина М.Е. |  | Инженерное благоустройство территорий: Учеб.- метод.пособие |  | Нижний Новгород: НГПУ, 2014 |  |
| 6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |  |  |  |  |  |  |
| Э1 | СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий |  |  |  |  |  |
| Э2 | СНиП 2.07.01-89 от 01-01-1991 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений |  |  |  |  |  |
| Э3 | СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха |  |  |  |  |  |
| Э4 | СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений |  |  |  |  |  |
| Э5 | СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение |  |  |  |  |  |
| Э6 | СП 160.1325800.2014 Здания и комплексы многофункциональные |  |  |  |  |  |
| Э7 | СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 Перечень программного обеспечения |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1.1 |  | Планируется использование традиционных програмных средств, таких как средства Microsoft Word, Power Point, Microsoft Internet Explorer и других, а также средств организации взаимодействия с обучающимися в ЭИОС Мининского университета, в том числе взаимодействия с помощью разнообразных сетевых ресурсов, например Google-сервисов. |  |  |  |  |
| 6.3.2 Перечень информационных справочных систем |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2.1 |  | www.biblioclub.ru ЭБС «Университетская библиотека онлайн» |  |  |  |  |
| 6.3.2.2 |  | www.elibrary.ru Научная электронная библиотека |  |  |  |  |
| 6.3.2.3 |  | www.ebiblioteka.ru Универсальные базы данных изданий |  |  |  |  |
| 6.3.2.4 |  | www.books.totalarch.com Библиотека: книги по архитектуре и строительству |  |  |  |  |
| 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Для проведения занятий по дисциплине используются аудитории университета, в том числе оборудованные мультимедийными ресурсами. |  |  |  |  |
| 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |  |
| 1. Рекомендуемые методические издания: - Смирнова Ж.В. Инфраструктура жилищно-коммунального хозяйства: учеб. пособие. - Н.Новгород: Мининский университет. 2015. - Тимонина М.Е. Инженерное благоустройство территорий. Курсовое проектирование: учебно-метод. пособие. - Н.Новгород: Мининский университет, 2014. 2. Рейтинг-план дисциплины представлен в Приложении 2 3. На странице сайта Мининского университета "Рейтинговая система оценки качества подготовки студентов" http://www.mininuniver.ru/scientific/educftion/ozenkachest представлен нормативный документ: Положение о рейтинговой |  |  |  |  |  |  |

| УП: 54.04.01 МДП-18.plx |  | стр. 10 |
| --- | --- | --- |
| системе оценки качества подготовки студентов. |  |  |