| УП: 54.04.01 МДП-18.plx |  |  |  |  | стр. 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Целью освоения учебной дисциплины является усвоение знаний о современных конструктивных системах и элементах зданий или сооружений, развитие навыков инженерного анализа и творческого применения их в средовом дизайн-проектировании. |  |  |  |  |
| 1.2 | Задачами дисциплины являются: |  |  |  |  |
| 1.3 | - освоение методик проектирования несущих и ограждающих конструкций, их сочетаний, в комплексе с дизайн- проектом; |  |  |  |  |
| 1.4 | - изучение элементов зданий, их сочетаний, узлов креплений; изучение и освоение современных конструктивных форм и тенденций их развития; |  |  |  |  |
| 1.5 | - развитие навыков самостоятельного выбора технико-конструктивного решения здания или сооружения. |  |  |  |  |
| 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП |  |  |  |  |  |
| Цикл (раздел) ОПОП: |  |  | Б1.В.ДВ.03 |  |  |
| 2.1 | Требования к предварительной подготовке обучающегося: |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку знание дисциплин «Дизайн-проектирование». |  |  |  |  |
| 2.2 | Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Инженерно-технологическое обеспечение дизайна среды |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Экономические аспекты дизайнерской деятельности |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Дизайн-проектирование среды |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Комплексное формирование объектов и систем в дизайне среды |  |  |  |  |
| 2.2.5 | Производственная (проектная) практика |  |  |  |  |
| 2.2.6 | Технологическая практика |  |  |  |  |
| 3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |
| ПК-5: готовностью синтезировать набор возможных решений задач или подходов к выполнению проекта, способностью обосновывать свои предложения, составлять подробную спецификацию требований к проекту и реализовывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе, на практике |  |  |  |  |  |
| Знать: |  |  |  |  |  |
| Уровень 1 |  | о спецификации дизайн-проекта |  |  |  |
| Уровень 2 |  | о значении и возможностях современного концептуального проектирования |  |  |  |
| Уровень 3 |  | современные проблемы конструирования и материаловедения в дизайне |  |  |  |
| Уметь: |  |  |  |  |  |
| Уровень 1 |  | синтезировать набор возможных решений задач выполнения дизайн-проекта с точки зрения конструирования и материаловедения |  |  |  |
| Уровень 2 |  | обосновывать свои предложения и решения к концепции конструкторского решения объекта |  |  |  |
| Уровень 3 |  | анализировать информацию и отбирать наиболее актуальные вопросы для исследования проблемы |  |  |  |
| Владеть: |  |  |  |  |  |
| Уровень 1 |  | навыками создания авторской творческой концепции |  |  |  |
| Уровень 2 |  | навыками переноса знаний и умений в конструкторское решение дизайн-проекта |  |  |  |
| Уровень 3 |  | навыками составления подробной спецификации дизайн-проекта |  |  |  |
| В результате освоения дисциплины обучающийся должен |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Знать: |  |  |  |  |
| 3.1.1 | - сущность технического моделирования и конструирования в дизайне среды; |  |  |  |  |
| 3.1.2 | - основные сведения о разработке проекта с учетом принципов дизайн-проектирования среды и конструирования; |  |  |  |  |
| 3.1.3 | - принципы применения конструкций и строительных технологий; |  |  |  |  |
| 3.1.4 | - роль и возможности конструкций в решении проектных задач; |  |  |  |  |
| 3.1.5 | - оборудование, материалы и изделия для изготовления моделей и технических устройств в дизайне среды. |  |  |  |  |
| 3.2 | Уметь: |  |  |  |  |
| 3.2.1 | - выбирать и использовать конструкции, материалы и строительные технологии дляконкретного дизайн-проекта среды; |  |  |  |  |
| 3.2.2 | - выполнять необходимые расчеты; |  |  |  |  |

| УП: 54.04.01 МДП-18.plx |  |  |  |  |  |  |  |  |  | стр. 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.3 | - оформлять графическую документацию. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Владеть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | - художественно-графического оформления документации, применяемой в техническом моделировании и конструировании; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 | - анализа проблемной ситуации и выбора оптимального конструктивного решения проектной задачи; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3 | - объемного и графического технического моделирования и конструирования в дизайне среды. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код занятия |  | Наименование разделов и тем /вид занятия/ | Семестр / Курс |  | Часов | Компетен- ции | Литература | Инте ракт. | Примечание |  |
|  |  | Раздел 1. Общие правила выполнения и графического оформления архитектурно- строительных чертежей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Графическое обозначение материалов в сечениях в зависимости от вида материала и правила их нанесения на чертежах /Лек/ | 1 |  | 1 | ПК-5 | Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.3 Э4 | 0 |  |  |
| 1.2 |  | Сопряжения /Пр/ | 1 |  | 3 | ПК-5 | Л1.5Л2.1Л3.5 Л3.6 Э4 | 2 |  |  |
| 1.3 |  | Сопряжения /Ср/ | 1 |  | 2 | ПК-5 | Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.4Л3.6 Э4 | 0 |  |  |
| 1.4 |  | Архитектурные обломы /Лек/ | 1 |  | 1 | ПК-5 | Л1.5Л2.4 Л2.5Л3.2 Э4 | 1 |  |  |
| 1.5 |  | Отметки уровней конструкций /Пр/ | 1 |  | 4 | ПК-5 | Л1.4Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.6 Э4 | 1 |  |  |
| 1.6 |  | Отметки уровней конструкций /Ср/ | 1 |  | 2 | ПК-5 | Л1.5Л2.5Л3.1 Э1 | 0 |  |  |
|  |  | Раздел 2. Чертежи санитарно- технических устройств и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Общие сведения (ГОСТ 21.601-79) /Лек/ | 1 |  | 1 | ПК-5 | Л1.3 Л1.5Л2.1Л3.1 Л3.3 Э2 | 1 |  |  |
| 2.2 |  | Чертежи систем сантехники, отопления, вентиляции и кондиционирования /Пр/ | 1 |  | 6 | ПК-5 | Л1.1 Л1.5Л2.1 Л2.2Л3.6 Э5 | 1 |  |  |
| 2.3 |  | Чертежи систем сантехники, отопления, вентиляции и кондиционирования /Ср/ | 1 |  | 2 | ПК-5 | Л1.1Л2.2 Л2.3Л3.5 Л3.6 Э1 Э2 | 0 |  |  |
| 2.4 |  | Электрика /Лек/ | 1 |  | 1 | ПК-5 | Л1.3Л2.2Л3.1 Л3.3 Э2 | 1 |  |  |
| 2.5 |  | Электрика /Пр/ | 1 |  | 5 | ПК-5 | Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.6 Э2 | 1 |  |  |
| 2.6 |  | Электрика /Ср/ | 1 |  | 2 | ПК-5 | Л1.3Л2.1Л3.1 Э1 | 0 |  |  |
|  |  | Раздел 3. Основания и фундаменты |  |  |  |  |  |  |  |  |

| УП: 54.04.01 МДП-18.plx |  |  |  |  |  |  |  |  | стр. 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Естественные и искусственные основания, особенности их учёта при строительстве /Лек/ | 1 |  | 1 | ПК-5 | Л1.1 Л1.3Л2.3 Л2.5Л3.1 Л3.5 Э2 Э4 | 1 |  |  |
| 3.2 | Фундаменты и их характеристики: - ленточные, столбчатые , свайные /Пр/ | 1 |  | 6 | ПК-5 | Л1.2Л2.3Л3.1 Э1 Э3 | 1 |  |  |
| 3.3 | Фундаменты и их характеристики: - ленточные, столбчатые , свайные /Ср/ | 1 |  | 2 | ПК-5 | Л1.1 Л1.3Л2.3Л3.5 Л3.6 Э1 Э3 | 0 |  |  |
| 3.4 | Глубина промерзания и глубина заложения фундаментов /Лек/ | 1 |  | 1 | ПК-5 | Л1.1 Л1.3 Л1.5Л2.3Л3.1 Л3.4 Э1 Э4 | 0 |  |  |
| 3.5 | Глубина промерзания и глубина заложения фундаментов /Пр/ | 1 |  | 3 | ПК-5 | Л1.1Л2.2 Л2.3Л3.6 Э1 | 2 |  |  |
| 3.6 | Глубина промерзания и глубина заложения фундаментов /Ср/ | 1 |  | 2 | ПК-5 | Л1.1 Л1.5Л2.3Л3.2 Э1 Э4 | 0 |  |  |
|  | Раздел 4. Несущие остовы малоэтажных зданий. Каменные и деревянные несущие остовы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Перемычки брусковые и балочные, колонны, цоколь стен /Лек/ | 1 |  | 1 | ПК-5 | Л1.1Л2.2Л3.2 Л3.4 Э4 | 1 |  |  |
| 4.2 | Перемычки брусковые и балочные, колонны, цоколь стен /Пр/ | 1 |  | 6 | ПК-5 | Л1.5Л2.1Л3.6 Э4 | 1 |  |  |
| 4.3 | Перемычки брусковые и балочные, колонны, цоколь стен /Ср/ | 1 |  | 2 | ПК-5 | Л1.1 Л1.5Л2.2 Л2.4Л3.2 Л3.4 Э4 | 0 |  |  |
| 4.4 | Конструкции проёмов в стенах из каменных материалов /Лек/ | 1 |  | 1 | ПК-5 | Л1.2 Л1.4 Л1.5Л2.4Л3.5 Э4 | 1 |  |  |
| 4.5 | Конструкции проёмов в стенах из каменных материалов /Пр/ | 1 |  | 6 | ПК-5 | Л1.1Л2.2Л3.3 Э4 | 1 |  |  |
| 4.6 | Конструкции проёмов в стенах из каменных материалов /Ср/ | 1 |  | 2 | ПК-5 | Л1.5Л2.1 Л2.4 Л2.5Л3.2 Э4 | 0 |  |  |
| 4.7 | Крупноблочный, панельный и каркасный несущий остов /Лек/ | 1 |  | 1 | ПК-5 | Л1.5Л2.4Л3.1 Э1 Э4 | 0 |  |  |
| 4.8 | Крупноблочный, панельный и каркасный несущий остов /Пр/ | 1 |  | 6 | ПК-5 | Л1.1 Л1.3 Л1.5Л2.2 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1 Э4 | 2 |  |  |
| 4.9 | Крупноблочный, панельный и каркасный несущий остов /Ср/ | 1 |  | 2 | ПК-5 | Л1.3 Л1.4Л2.1Л3.4 Э1 Э4 | 0 |  |  |
| 4.10 | /Экзамен/ | 1 |  | 36 |  |  | 0 |  |  |
| 4.11 | /КП/ | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |

| УП: 54.04.01 МДП-18.plx |  |  |  |  |  |  |  |  | стр. 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 5. Чердачные скатные крыши и совмещённые покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Различие покрытий по геометрической форме, углу ската и материалу кровли /Лек/ | 2 |  | 1 | ПК-5 | Л1.4Л2.1 Л2.2Л3.2 Л3.3 Э2 Э3 Э4 | 0 |  |  |
| 5.2 | Совмещённые покрытия, их разновидности и конструктивное устройство. Кровельная гидроизоляция /Пр/ | 2 |  | 4 | ПК-5 | Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.4Л3.2 Э4 | 0 |  |  |
| 5.3 | Совмещённые покрытия, их разновидности и конструктивное устройство. Кровельная гидроизоляция /Ср/ | 2 |  | 2 | ПК-5 | Л1.2 Л1.3Л2.5Л3.3 Л3.4 Э2 | 0 |  |  |
| 5.4 | Стропильные конструкции – наклонные и висячие и их принципиальное развитие. Кровли скатных крыш /Лек/ | 2 |  | 1 | ПК-5 | Л1.5Л2.4 Л2.5Л3.3 Э3 Э4 | 0 |  |  |
| 5.5 | Стропильные конструкции – наклонные и висячие и их принципиальное развитие. Кровли скатных крыш /Пр/ | 2 |  | 4 | ПК-5 | Л1.1 Л1.3 Л1.5Л2.2Л3.1 Л3.3 Э1 Э4 | 0 |  |  |
| 5.6 | Стропильные конструкции – наклонные и висячие и их принципиальное развитие. Кровли скатных крыш /Ср/ | 2 |  | 2 | ПК-5 | Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.4Л3.3 Л3.6 Э3 Э4 | 0 |  |  |
|  | Раздел 6. Перекрытия, полы, подвесные потолки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Балочные, плитные и монолитные перекрытия: - применяемые материалы и изделия, особенности конструктивных решений /Лек/ | 2 |  | 1 | ПК-5 | Л1.1 Л1.2 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.5Л3.1 Л3.4 Л3.5 Л3.6 Э3 Э4 | 0 |  |  |
| 6.2 | Основные требования, предъявляемые к полам. Конструктивные составляющие различных типов полов /Пр/ | 2 |  | 4 | ПК-5 | Л1.1Л2.4Л3.2 Л3.3 Л3.4 Э4 | 0 |  |  |
| 6.3 | Основные требования, предъявляемые к полам. Конструктивные составляющие различных типов полов /Ср/ | 2 |  | 2 | ПК-5 | Л1.5Л2.1Л3.1 Л3.2 Э2 Э3 | 0 |  |  |
| 6.4 | Подвесные потолки – функциональное назначение, области применения, конструктивные схемы, сочетание с осветительными приборами и прочими инженерными сетями /Лек/ | 2 |  | 1 | ПК-5 | Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.5 Л3.6 Э2 Э3 Э4 | 0 |  |  |
| 6.5 | Каркасные перегородки. Перегородки из мелкоштучных элементов /Пр/ | 2 |  | 5 | ПК-5 | Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.4Л3.2 Л3.3 Л3.6 Э1 Э2 Э3 | 0 |  |  |
| 6.6 | Каркасные перегородки. Перегородки из мелкоштучных элементов /Ср/ | 2 |  | 2 | ПК-5 | Л1.1 Л1.2Л2.4Л3.1 Л3.6 Э1 Э2 Э3 | 0 |  |  |
|  | Раздел 7. Светопрозрачные конструкции. Двери и ворота |  |  |  |  |  |  |  |  |

| УП: 54.04.01 МДП-18.plx |  |  |  |  |  |  |  |  | стр. 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Конструктивные особенности деревянных, металлических и пластиковых окон /Лек/ | 2 |  | 1 | ПК-5 | Л1.5Л2.5Л3.2 Л3.3 Л3.4 Э1 Э4 | 0 |  |  |
| 7.2 | Конструктивные особенности деревянных, металлических и пластиковых окон /Пр/ | 2 |  | 5 | ПК-5 | Л1.4Л2.4 Л2.5Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э4 | 0 |  |  |
| 7.3 | Конструктивные особенности деревянных, металлических и пластиковых окон /Ср/ | 2 |  | 2 | ПК-5 | Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.5Л3.2 Л3.3 Э3 | 0 |  |  |
| 7.4 | Стекло и стеклопакеты. Конструктивные элементы оконных коробок, переплётов применяемая фурнитура /Лек/ | 2 |  | 1 | ПК-5 | Л1.3 Л1.4Л2.2 Л2.4Л3.2 Л3.3 Э2 Э3 | 0 |  |  |
| 7.5 | Стекло и стеклопакеты. Конструктивные элементы оконных коробок, переплётов применяемая фурнитура /Пр/ | 2 |  | 6 | ПК-5 | Л1.2 Л1.5Л2.2Л3.2 Э1 Э3 | 0 |  |  |
| 7.6 | Стекло и стеклопакеты. Конструктивные элементы оконных коробок, переплётов применяемая фурнитура /Ср/ | 2 |  | 2 | ПК-5 | Л1.3Л2.1 Л2.4Л3.4 Л3.6 Э2 Э3 Э4 | 0 |  |  |
| 7.7 | Двери и ворота. Элементы заполнения дверного проёма /Лек/ | 2 |  | 1 | ПК-5 | Л1.1 Л1.3Л2.1Л3.5 Л3.6 Э3 | 0 |  |  |
| 7.8 | Двери и ворота. Элементы заполнения дверного проёма /Пр/ | 2 |  | 4 | ПК-5 | Л1.1Л2.5Л3.4 Э1 Э4 | 0 |  |  |
| 7.9 | Двери и ворота. Элементы заполнения дверного проёма /Ср/ | 2 |  | 2 | ПК-5 | Л1.1 Л1.2Л2.5Л3.1 Л3.2 Э1 Э3 Э4 | 0 |  |  |
|  | Раздел 8. Лестницы, пандусы, лифты и эскалаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Лестницы, их основные элементы, особенности проектирования /Лек/ | 2 |  | 1 | ПК-5 | Л1.1 Л1.3Л2.2Л3.4 Э1 Э4 | 0 |  |  |
| 8.2 | Сборные лестничные марши и лестницы из штучных элементов. Конструктивные узлы ступеней и лестничных ограждений из различных материалов /Пр/ | 2 |  | 8 | ПК-5 | Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.4Л3.2 Л3.3 Э1 Э3 | 0 |  |  |
| 8.3 | Сборные лестничные марши и лестницы из штучных элементов. Конструктивные узлы ступеней и лестничных ограждений из различных материалов /Ср/ | 2 |  | 2 | ПК-5 | Л1.1 Л1.2 Л1.4 Л1.5Л2.2 Л2.4Л3.1 Л3.3 Л3.4 Э1 Э3 Э4 | 0 |  |  |
| 8.4 | Пандусы, лифты и эскалаторы. Пандусы их геометрия, особенности применения в жилых и общественных зданиях /Лек/ | 2 |  | 1 | ПК-5 | Л1.3Л2.1 Л2.4Л3.3 Э3 Э4 | 0 |  |  |
| 8.5 | Пандусы, лифты и эскалаторы. Пандусы их геометрия, особенности применения в жилых и общественных зданиях /Пр/ | 2 |  | 5 | ПК-5 | Л1.1Л2.2Л3.2 Э3 Э4 | 0 |  |  |
| 8.6 | Пандусы, лифты и эскалаторы. Пандусы их геометрия, особенности применения в жилых и общественных зданиях /Ср/ | 2 |  | 2 | ПК-5 | Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.3 Л3.5 Э1 Э4 | 0 |  |  |

| УП: 54.04.01 МДП-18.plx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | стр. 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.7 |  | /ЗачётСОц/ |  | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| 5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Контрольные вопросы и задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольные вопросы к экзамену (1 семестр): 1. Основные требования к проектной и рабочей документации 2. Общие правила выполнения и графического оформления архитектурно-строительных чертежей 3. Основные санитарно-технические устройства и оборудование, обозначение в проектной документации. 4. Основные требования, предъявляемые к зданиям и их элементам. 5. Виды искусственных и естественных оснований. 6. Виды фундаментов и их конструктивные особенности. 7. Несущий остов каменных малоэтажных зданий. 8. Несущий остов малоэтажных крупноблочных и панельных зданий. 9. Несущий остов бревенчатых и брусчатых деревянных домов. 10. Несущий остов каркасных и панельных деревянных домов. 11. Чердачные скатные крыши. Стропильные конструкции и кровельные материалы. 12. Совмещённые покрытия. Разновидности, конструктивное устройство и гидроизоляционные материалы. Тема курсового проекта (1 семестр): 1 Констркуктивный чертеж лестницы. 2. Конструктивный чертеж разреза здания. 3. Конструктивный чертеж потолка. пола, окна. Контрольные вопросы к зачету ( 2 семестр): 1. Основные конструктивные виды междуэтажных перекрытий. 2. Устройство полов и основные виды напольных покрытий. 3. Подвесные потолки. Функциональное назначение и конструктивные схемы. 4. Конструктивное решение перегородок и основные требования предъявляемые к ним. 5. Трансфрмируемые перегородки, их виды и диапазон применения. 6. Двери их разновидности и основные конструктивные элементы.Виды конструкции дверных полотен. 7. Конструкции окон с деревянными переплётами. 8. Конструкции окон с металлическими и металлопластиковыми переплётами. 9. Лестницы и пандусы, их классификация, основные элементы и эргонометрические параметры. 10. Лифты и эскалаторы. Особенности их применения и конструктивных ограничений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Фонд оценочных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. Перечень видов оценочных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тест, расчетно-графическая работа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Рекомендуемая литература |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. Основная литература |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Авторы, составители |  | Заглавие |  |  |  |  |  | Издательство, год |  |  |  |
| Л1.1 | Баженова Е.С., Высокий В.А. |  | Архитектурно-строительные технологии: учеб.для студентов вузов, обуч-ся по напр."Архитектура": допущено УМО по образованию в области архитектуры |  |  |  |  |  | Москва: Академия, 2015 |  |  |  |
| Л1.2 | Ишкова И.А. |  | Архитектурное материаловедение: учеб.для использования в учеб.процессе образоват.учреждений, реализующих программы СПО по спец."Архитектура": рек.ФГАУ "ФИРО" |  |  |  |  |  | Москва: Академия, 2015 |  |  |  |
| Л1.3 | Соловьев А.К., Туснина В.М. |  | Архитектура зданий: Учеб.для студентов вузов, обуч-ся по программе бакалавриата по напр."Строительство": Рек.УМО вузов РФ |  |  |  |  |  | Москва: Академия, 2014 |  |  |  |
| Л1.4 | Тихонов Ю.М., Панибратов Ю.П. |  | Архитектурное материаловедение: учеб.для студентов высш.проф.образования, обуч-ся по напр.подготовки "Архитектура" |  |  |  |  |  | Москва: Академия, 2014 |  |  |  |
| Л1.5 | Пономарев В.А. |  | Архитектурное конструирование: учеб.для студентов вузов, обуч-ся по напр.подготовки "Архитектура": Рек.ГОУ ВПО "МАИ (гос.академия)" |  |  |  |  |  | Москва: Архитектура-С, 2014 |  |  |  |
| 6.1.2. Дополнительная литература |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Авторы, составители |  | Заглавие |  |  |  |  |  | Издательство, год |  |  |  |

| УП: 54.04.01 МДП-18.plx |  |  |  |  |  | стр. 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Авторы, составители |  | Заглавие |  | Издательство, год |  |
| Л2.1 |  |  | Архитектура, строительство, дизайн: Учеб.для студентов высш.и сред.спец.учеб.заведений:рек.УМО строит.вузов Юж.Федер.округа России |  | Ростов-на-Дону: Феникс, 2009 |  |
| Л2.2 | Федоров В.В., Федорова Н.Н. |  | Реконструкция зданий, сооружений и городской застройки: учеб.пособие для студентов вузов:рек.УМО в области строительства |  | Москва: ИНФРА-М, 2008 |  |
| Л2.3 | Сокольская О.Б., Теодоронский В.С. |  | Ландшафтная архитектура: специализированные объекты: учеб.пособие для студентов вузов,обуч-ся по спец."Садово- парковое и ландшафтное строительство":рек.УМО по образованию в области лесного дела |  | Москва: Академия, 2008 |  |
| Л2.4 | Тихонов Ю.М., Панибратов Ю.П. |  | Архитектурное материаловедение: учеб.для студентов высш.проф.образования, обуч-ся по напр.подготовки "Архитектура" |  | Москва: Академия, 2013 |  |
| Л2.5 | Запруднов В.И., Стриженко В.В. |  | Конструкции деревянных зданий: учеб.для студентов вузов: Допущено УМО по образованию в области лесного дела |  | Москва: ИНФРА-М, 2015 |  |
| 6.1.3. Методические разработки |  |  |  |  |  |  |
|  | Авторы, составители |  | Заглавие |  | Издательство, год |  |
| Л3.1 | Тимонина М.Е. |  | Архитектура (конструкции гражданских зданий): Учеб.- метод.пособие |  | Нижний Новгород: НГПУ, 2012 |  |
| Л3.2 | Сербин Е.П. |  | Строительные конструкции: Практикум:учеб.пособие для студентов учреждений сред.проф.образования:рек.Федер.гос.автоном.учреждением "Федер.ин-т развития образования" (ФГАУ "ФИРО") |  | Москва: Академия, 2013 |  |
| Л3.3 | Шерешевский И.А. |  | Конструирование гражданских зданий: [Учеб.пособие для техникумов] |  | Москва: Архитектура-С, 2014 |  |
| Л3.4 | Кулагина А.А. |  | Реконструкция входного узла: Учеб.пособие |  | Нижний Новгород: Мининский ун-т, 2014 |  |
| Л3.5 |  |  | Справочник современного дизайнера |  | Ростов-на-Дону: Феникс, 2014 |  |
| Л3.6 | Максимова И.А., Лисенкова Ю.В. |  | Чертеж архитектурного сооружения в ортогональных проекциях: учеб.пособие |  | Москва: Курс; ИНФРА-М, 2015 |  |
| 6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |  |  |  |  |  |  |
| Э1 | СП 160.1325800.2014 Здания и комплексы многофункциональные |  |  |  |  |  |
| Э2 | СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. |  |  |  |  |  |
| Э3 | Российский строительный портал "StroyNet" |  |  |  |  |  |
| Э4 | СНиПы и ГОСТы по строительству |  |  |  |  |  |
| Э5 | СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 Перечень программного обеспечения |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1.1 |  | Планируется использование традиционных програмных средств, таких как средства Microsoft Word, Power Point, Microsoft Internet Explorer и других, а также средств организации взаимодействия с обучающимися в ЭИОС Мининского университета, в том числе взаимодействия с помощью разнообразных сетевых ресурсов, например Google-сервисов. |  |  |  |  |
| 6.3.2 Перечень информационных справочных систем |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2.1 |  | http://www.biblioclub.ru ЭБС «Университетская библиотека онлайн» |  |  |  |  |
| 6.3.2.2 |  | http://www.elibrary.ru Научная электронная библиотека |  |  |  |  |
| 6.3.2.3 |  | http://www.ebiblioteka.ru Универсальные базы данных изданий |  |  |  |  |
| 6.3.2.4 |  | http://www.books.totalarch.com Библиотека: книги по архитектуре и строительству |  |  |  |  |
| 6.3.2.5 |  | http://www.stroymat21.ru Строительные материалы 21 века |  |  |  |  |
| 6.3.2.6 |  | http://rifsm.ru Строительные материалы |  |  |  |  |
| 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Для проведения занятий по дисциплине используются аудитории университета, в том числе оборудованные мультимедийными ресурсами. |  |  |  |  |
| 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |  |
| 1.Рекомендуемые методические издания: - Кулагина А.А. Реконструкция входного узла: учеб. пособие. - Н. Новгород: Мининский ун-т, 2015. - Тимонина М.Е. Архитектура (конструкции гражданских зданий): учебно-метод. пособие. - Н.Новгород: НГПУ, 2012. |  |  |  |  |  |  |

| УП: 54.04.01 МДП-18.plx |  | стр. 11 |
| --- | --- | --- |
| 2.Рейтинг-план дисциплины представлен в Приложении 2 3. На странице сайта Мининского университета "Рейтинговая система оценки качества подготовки студентов" http://www.mininuniver.ru/scientific/educftion/ozenkachest представлены нормативные документы: - Положение о рейтинговой системе оценки качества подготовки студентов - Памятка студенту по рейтинговой системе оценки качества подготовки студентов. |  |  |